驻驻马店市第二人民医院电蒸汽发生器、空调蒸发冷模块采购及安装项目工程量清单

	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	燃气蒸汽锅炉淘汰换为电极蒸汽发生器

	1.1
	电加热蒸发器
	1
	套
	0.5t/h,型号：LDR-0.5-0.8

	1.2
	软水处理器
	1
	套
	0.5t/h,树脂罐+盐箱

	1.3
	蒸汽管道材料+安装费
	10
	米
	无缝碳钢管

	1.4
	排污管材料+安装费
	15
	米
	无缝碳钢管

	1.5
	水管费用
	20
	米
	PPR材料

	1.6
	设备安装技术服务费
	1
	套
	调试+人工

	1.7
	电缆
	196
	米
	2*(YJV3*120+1*70)

	1.8
	桥架
	55
	米
	

	1.9
	控制柜
	1
	台
	

	1.10
	耗材
	
	项
	

	1.11
	电力接入技术服务费
	1
	项
	调试+人工

	2
	风冷热泵技改为蒸发式制冷系统

	2.1
	蒸发冷模块
	2
	套
	

	2.2
	蒸发冷施工费
	2
	套
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