# 驻驻马店市第二人民医院电蒸汽发生器、空调蒸发冷模块采购及安装项目工程量清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气蒸汽锅炉淘汰换为电极蒸汽发生器 |  |  |  |
| 1.1 | 电加热蒸发器 | 1 | 套 | 0.5t/h,型号：LDR-0.5-0.8 |
| 1.2 | 软水处理器 | 1 | 套 | 0.5t/h,树脂罐+盐箱 |
| 1.3 | 蒸汽管道材料+安装费 | 10 | 米 | 无缝碳钢管 |
| 1.4 | 排污管材料+安装费 | 15 | 米 | 无缝碳钢管 |
| 1.5 | 水管费用 | 20 | 米 | PPR材料 |
| 1.6 | 设备安装技术服务费 | 1 | 套 | 调试+人工 |
| 1.7 | 电缆 | 196 | 米 | 2*(YJV3*120+1*70) |
| 1.8 | 桥架 | 55 | 米 |  |
| 1.9 | 控制柜 | 1 | 台 |  |
| 1.10 | 耗材 |  | 项 |  |
| 1.11 | 电力接入技术服务费 | 1 | 项 | 调试+人工 |
| 2 | 风冷热泵技改为蒸发式制冷系统 |  |  |  |
| 2.1 | 蒸发冷模块 | 2 | 套 |  |
| 2.2 | 蒸发冷施工费 | 2 | 套 |  |