## 1、封面（横）
建 筑 工 程 预 算 书
| 建设单位： | 驻马店市第二人民医院
| 工程名称： | 老院区高低压配电设备维修、维护、调试项目
| 建筑面积： | 平方米
工程造价：
施工单位：
| 编制单位： |  | 编制人：
| 审核单位： |  | 审核人：
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2017-RJ004

## 2、编制说明（横）
编制说明
一、编制依据
1、
2、
3、
二、造价分析
工程总费用：
单方造价：

## 3、单位工程费用表（横）
工程费用汇总表
工程名称： | 老院区高低压配电设备维修、维护、调试项目 |  |  |  | 第 1 页共 2 页
序号 |  | 费用名称 | 计算公式 | 费率 |  | 金额（元）
1 |  | 分部分项工程费 | [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7]
1.1 |  | 其中：综合工日 | 定额基价分析
1.2 |  | 定额人工费 | 定额基价分析
1.3 |  | 定额材料费 | 定额基价分析
1.4 |  | 定额机械费 | 定额基价分析
1.5 |  | 定额管理费 | 定额基价分析
1.6 |  | 定额利润 | 定额基价分析
1.7 |  | 调差： | [1.7.1] + [1.7.2] + [1.7.3] + [1.7.4]
1.7.1 |  | 人工费差价
1.7.2 |  | 材料费差价
1.7.3 |  | 机械费差价
1.7.4 |  | 管理费差价
2 |  | 措施项目费 | [2.2] + [2.3] + [2.4]
2.1 |  | 其中：综合工日 | 定额基价分析
2.2 |  | 安全文明施工费 | 定额基价分析
2.3 |  | 单价类措施费 | [2.3.1] + [2.3.2] + [2.3.3] + [2.3.4] + [2.3.5] + [2.3.6]
2.3.1 |  | 定额人工费 | 定额基价分析
2.3.2 |  | 定额材料费 | 定额基价分析
2.3.3 |  | 定额机械费 | 定额基价分析
2.3.4 |  | 定额管理费 | 定额基价分析
2.3.5 |  | 定额利润 | 定额基价分析
2.3.6 |  | 调差： | [2.3.6.1] + [2.3.6.2] + [2.3.6.3] + [2.3.6.4]
2.3.6.1 |  | 人工费差价
2.3.6.2 |  | 材料费差价
2.3.6.3 |  | 机械费差价
2.3.6.4 |  | 管理费差价
2.4 |  | 其他措施费(费率类) | [2.4.1] + [2.4.2]
2.4.1 |  | 其他措施费(费率类) | 定额基价分析
工程费用汇总表
工程名称： | 老院区高低压配电设备维修、维护、调试项目 |  |  |  | 第 2 页共 2 页
序号 |  | 费用名称 | 计算公式 | 费率 |  | 金额（元）
2.4.2 |  | 其他(费率类)
3 |  | 其他项目费 | [3.1] + [3.2] + [3.3] + [3.4] + [3.5]
3.1 |  | 暂列金额
3.2 |  | 专业工程暂估价
3.3 |  | 计日工
3.4 |  | 总承包服务费 | 业主分包专业工程造价×费率
3.5 |  | 其他
4 |  | 规费 | [4.1] + [4.2] + [4.3]
4.1 |  | 定额规费 | 定额基价分析
4.2 |  | 工程排污费
4.3 |  | 其他
5 |  | 不含税工程造价 | [1] + [2] + [3] + [4]
6 |  | 增值税 | [5] × 6% | 6
7 |  | 含税工程造价 | [5] + [6]

## 4、单位工程概预算表（综合工日）（横）
工 程 量 清 单
工程名称: |  | 老院区高低压配电设备维修、维护、调试项目 | [9 empty] | 第1页 总2页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
1 | 4-17-22 |  | 变压器系统调试 容量≤800kV·A | 系统 | 2
2 | 4-2-67 |  | 高压成套配电柜安装 双母线柜 附真空断路器柜 | 面
3 | 4-17-30 |  | 输配电装置系统调试 ≤10kV交流供电 带断路器 | 系统 | 2
4 | 4-17-30 |  | 高压开关柜调试 | 台 | 9
5 | 4-17-28 |  | 低压开关柜调试 | 台 | 16
6 | 4-17-34 |  | 母线系统调试 电压 ≤1kV | 段 | 3
7 | 4-17-35 |  | 母线系统调试 电压 ≤10kV | 段 | 1
8 | 4-17-45 |  | 自动投入装置系统调试 综合重合闸 | 系统(套) | 2
9 | 4-17-63 |  | 无功补偿装置系统调试 电容器 电压 ≤1kV | 组 | 3
10 | 4-17-51 |  | 测量与监视系统调试 直流监测系统 | 系统 | 2
11 | 4-17-37 |  | 保护装置系统调试 变压器保护 | 套(台) | 2
12 | 4-13-41 |  | 穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面≤2.5mm2 | 10m | 10
13 | 4-17-41 |  | 自动投入装置系统调试 备用电源自动投入装置 | 系统(套) | 2
14 | 4-17-199 |  | 电缆故障点测试 | 点 | 4
15 | 4-14-242 |  | 信号灯 | 个 | 20
16 | 5-5-179 |  | 显示设备 带电显示器 摆放 | 台 | 5
17 | 4-14-412 |  | 保险管 | 套 | 12
18 | 4-2-120 |  | 抄表采集系统安装调试 电表采集器安装 | 台 | 21
编制人： |  | 证号： | [9 empty] | 编制日期：
工 程 量 清 单
工程名称: |  | 老院区高低压配电设备维修、维护、调试项目 | [9 empty] | 第2页 总2页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
19 | 4-2-120 |  | 抄表采集系统安装调试 电表采集器安装 | 台 | 13
20 | 4-2-31 |  | 避雷器安装≤10kV | 组 | 3
21 | 4-2-5 换 |  | 高压断路器维修 | 台 | 1
合计
编制人： |  | 证号： | [9 empty] | 编制日期：

## 6、总价措施项目费（横）
总价措施项目费
工程名称：老院区高低压配电设备维修、维护、调试项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 | 费率(%) | 金额
1 | 安全文明施工费 |  | 2564.68
2 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 夜间施工增加费 | 0
2.2 | 二次搬运费 | 0
2.3 | 冬雨季施工增加费 | 0
2.4 | 其他（费率类）
总价措施项目费合计 |  |  | 2564.68

## 14、主要材料价格表（横）
主要材料价格表
工程名称：老院区高低压配电设备维修、维护、调试项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 名称 |  | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价
1 | 25000001@3 | 指示灯 |  |  | 套 | 20
2 | 26410166@1 | 保险管 |  |  | 个 | 12
3 | 28030301@1 | 控制铜电缆2*2.5mm² |  |  | m | 100
4 | 补充主材001@1 | 显示设备 带电显示器 |  |  | 台 | 5
5 | 补充主材003@1 | 电流表 |  |  | 台 | 21
6 | 补充主材003@2 | 电压表 |  |  | 台 | 13
7 | 补充主材005@1 | 避雷器安装 |  |  | 组 | 3