维修维护清单

| 产品名称 | 产品型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 世图兹精密空调1 | CCD201A | 项 | 1 | 1200 | 1200 | 低压、查漏、补焊、抽真空、加油、加氟 |
| 世图兹精密空调2 | CCD201A | 项 | 1 | 7000 | 7000 | 外风机卡死烧坏，更换外风机 |
| 格力空调 | RF28W/B-25N | 台 | 1 | 2500 | 2500 | 主板烧坏，更换主板调试 |
| 滤网 | 定制 | 片 | 8 | 200 | 1600 | 易损件更换 |
| 外机冲洗 | / | 台 | 3 | 400 | 1200 | 定期维护 |
| 合计： 大写（人民币）：壹万叁仟伍佰元整 小写：13500元 |  |  |  |  |  |  |