驻马店第二人民医院发动机维保项目采购需求

一、资质要求

1 参与竞价单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具有独立法人资格，并持有有效的营业执照。

2 具有项目相关的具体资质要求：

（1） 营业执照的经营范围必须包含本项目所采购的内容。

（2） 供应商必须具有专业的发电机维护、保养服务团队。

3 具有履行合同所必须的设备、人员及辅材。

4 对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目，提供查询记录（“信用中国”及“中国政府采购网”查询记录）。

3 报价要求

（1） 竞价单位应向采购单位提供“资质及服务能力要求”所要求的相关证明材料，所有材料加盖公章发送至zseycg@163.com邮箱并送至系采购单位联系人处1份。

（2） 现场勘察时间为竞价发布有效报价时间内。

（3）报价单位如达不到以上竞标要求而参与报价的，视为无效果报价，并向政府采购监督部门建议予以处罚。

（4）现场勘察联系人：薛冰，联系电话：0396-3826019。

二、采购内容
	序号
	项目名称
	型号
	所需配件、耗材及其它
	数量

	1
	50KW发电机保养
	型号：GF-50
	柴油滤清器
	2个

	
	
	
	机油滤清器
	1个

	
	
	
	空气滤清器
	1个

	
	
	
	机油（美孚）18L/桶
	1桶

	
	
	
	防冻液(18L/桶)
	3桶

	
	
	
	人工费
	1项

	2
	80KW发电机保养
	型号：GF-80
	柴油滤清器
	2个

	
	
	
	机油滤清器
	1个

	
	
	
	空气滤清器
	1个

	
	
	
	机油（美孚）18L/桶
	1.5桶

	
	
	
	防冻液(18L/桶)
	4桶

	
	
	
	人工费
	1项

	3
	发电机保养
	型号：GF-280
	柴油滤清器
	2个

	
	
	
	机油滤清器
	1个

	
	
	
	空气滤清器
	1个

	
	
	
	机油（美孚）18L/桶
	2.5桶

	
	
	
	防冻液(18L/桶)
	8桶

	
	
	
	人工费
	1项

	4
	80KW发电机保养
	型号：GF-80

(2台)
	柴油滤清器
	4个

	
	
	
	机油滤清器
	2个

	
	
	
	空气滤清器
	2个

	
	
	
	机油（美孚）18L/桶
	3桶

	
	
	
	防冻液(18L/桶)
	8桶

	
	
	
	人工费
	2项

	5
	1000KW和1100KW发电机保养
	型号：GF-1000

GF-1100

(2台)
	柴油滤清器
	4个

	
	
	
	机油滤清器
	14个

	
	
	
	空气滤清器
	4个

	
	
	
	机油（美孚）18L/桶
	24桶

	
	
	
	防冻液(18L/桶)
	38桶

	
	
	
	人工费
	4
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