驻马店市中心血站采购一次性使用卫生材料

竞价要求
一、竞价采购技术参数要求：
1、采购卫材名称：一次性使用医用橡胶检查手套
采购数量：约48000双
采购技术参数要求：每双独立包装，无粉表面，按照尺寸不同分为6.5小号（S）、7.5中号（M）、8大号（L）等,手套由天然橡胶胶乳制造而成，不透水，经环氧乙烷灭菌，无菌，灭菌有效期二年。
2、采购卫材名称：医用丁腈检查手套
采购数量：约18000只
采购技术参数要求：100只/盒，蓝色、无粉、指麻，按照尺寸不同分为6.5小号（S）、7.5中号（M）、8大号（L）等,本产品采用丁腈胶乳制造，有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供、一次性使用。
3、采购卫材名称：一次性使用手术衣
采购数量：约720件
采购技术参数要求：单件独立包装，规格为大号，身长约1300mm,袖长约680mm，允差±15%，主要采用以聚丙烯制成的纺粘/熔喷/纺粘（SMS）法非织造布为原材料，防止感染源传播的长袍，由前身、后身、袖子、系带组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
4、采购卫材名称：一次性使用医用外科口罩
采购数量：约40000片
采购技术参数要求：规格10片装/包，规格17.5cm×9.5cm，平面耳挂式，经环氧乙烷灭菌，无菌，一次性使用，执行标准YY0469-2011。

5、采购卫材名称：一次性医用中单
采购数量：约400条
采购技术参数要求：每条规格≥200cm*100cm，允差±5%，由非织造布加工制成，中单应色泽一致、成型整齐、洁净、无污渍、无破损，淋膜非织造布中单应薄厚均匀、无开膜、不到边等缺陷。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
6、采购卫材名称：一次性医用帽
采购数量：约5000个
采购技术参数要求：规格20个/包，本品由无纺布加工制成，弹力帽，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
7、采购卫材名称：一次性鞋套
采购数量：约5000双
采购技术参数要求：规格≥25双/卷，蓝色塑料鞋套，非无菌，一次性使用。
二、报价供应商要求：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，参与竞价的经销商必须具有独立法人资格，并具备年检合格有效并加载统一社会信用代码的营业执照；
2、中标企业不得转包分包； 
3、交货时间：合同签订后，双方约定交货日期、交货地点指定地点；
4、有意向参与竞价的经销商，在竞价公告发出后，请携带报价产品及包装样品、报价产品相关合格证明材料、加盖公章营业执照复印件等资料到我单位进行资质审查，不带样品的视为报价无效、不通过资质审查的视为报价无效、逾期提交资料的视为报价无效。

5、资质审查地点：驻马店市中心血站7楼会议室

6、资质审查截止时间执行电子商城竟价截止时间；

7、资质审查通过后，请携带报价产品样品及资质材料来我单位参加现场评审，评审时间地点：2025年3月13日上午9点半驻马店市中心血站7楼会议室。
