基建申请清单

1. 栅栏围墙5米长；设铁艺（不锈钢）大12幢,4*3*2=24平方米，采用500米500砖柱、高3.6米:做法同册栏墙柱.  2万
原有围墙铲除面层、重做外墙漆150平方米，喷绘60平方米.0.6万
2. 排水管200米DN300(HDPE 双壁波纹管），见详图，塑料雨水井4套，检查井直径1米砖砌1.5米深2座，详06MS201-1第9页. 4万
3. 1吨无塔水罐1套.PE50给水管60米，厨房、餐厅改造增投4*16+1*10电缆100米，3*6电缆100米,63A空开及漏保各4个， 30A5孔插座4个, PPR25给水管30米,DN160PVC排水管10米，DN25水花头51个。 2万
4. 30立方米成品玻璃钢化粪池1座（开挖7.8*2.6*3.5立方米）.1座，基础200厚砂垫层，回填土分层回填密实、密实度0.94、化粪池顶覆土1米。 2万
5. 幼儿教室、休息室、活动室室内及走廊楼地面为自流平+PVC地板820平方米.  6.52万
6. 幼儿教室、休息室、活动室室内及走廊墙裙为竹木纤维板墙裙1.3米高600平方米.  4万
7. 室内及走廊乳胶漆1300平方米。 2.8万
8. 室内及走廊顶棚乳胶漆1200平方米。 2.6万  
9. 厨房、餐厅室内面砖墙裙1.8米高108平方米。 1万
10. 室外真石漆300平方米。 2万
11 .旧厕所、旧圆墙、地坪及花池拆除60立方米、垃圾外运5公里. 1万
12. 破除120厚地坪0.5米宽，100米长，埋设管网后恢复。1万
13. 原有木门拆除1*3*12=36平方米，换成幼儿园专用木门（带观察窗）36平方米.   2万
14.草植物园地种植草坪136平方米，种植香樟6棵（胸径10cm）,桂花4棵（胸径10cm）。 2万
15. 双层四耳耐老化塑胶悬浮地板(250*250)760平方米， 6万
16. 新建幼儿园厕所1座，65平方米、见详图.   15万
17. 四楼楼顶招牌1.5*1.5发光字9个及安装费及大门口招牌。2万

     估价合计：58.52万
