约克中央空调维修保养预算

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内机出风回风网清洗 | 台 | 100 | 60 | 6000 | 灭菌处理 |
| 2 | 主机排查检验 | 台 | 10 | 200 | 2000 |  |
| 3 | 613室更换高效变频室内机 | 台 | 1 | 2000 | 2000 | 空调内机.304不锈钢软连接2套.智能控温液晶控制面板1套.铜阀滤阀各1套.螺丝.吊丝.减震簧.保温棉等 |
| 4 | 压力故障维修 | 项 | 1 | 450 | 450 |  |
| 5 | 高压排温保护器 | 套 | 1 | 360 | 360 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 10810 |  |