驻马店市文化广电和旅游局

中央空调水循环系统维修服务采购需求

一、项目概况及预算情况

1、项目概况

为了保障市文广旅局机关办公区及市文化馆、市博物馆和群星剧场等公共文化场馆中央空调正常运转。

2、项目预算

中央空调维修服务预算费用8万元。

二、采购要求（详细资格条件及维保内容见附件）

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件；投标人必须具有独立法人资格，并具备年检合格有效并加载统一社会信用代码的营业执照。

2、供应商须提供2023（或2024）年经审计的财务报告或针对本项目的其基本开户银行出具的资信证明；

3、供应商须提供本项目预算、类似业绩及服务承诺。

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

5、提供信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网网站（www.ccgp.gov.cn）查询的网页截图。

6、供应商须具备有效的《中国设备维修安装企业能力等级证书》（制冷空调）。

7、现场施工人员必须具有制冷与空调作业操作方面的证书，供应商提供近期连续3月为其缴纳的社保证明。

8、供应商须提供原材料采购计划，主要材料需使用国标或名牌产品，须提供针对本项目材料品牌合格证。

9、有投标意向的供应商必须派授权委托人携带法人授权委托书（加盖公章）及以上证明原件到我单位联系人处签到、勘察现场，施工组织设计需经甲方认可。经业主审核通过的供应商进行电子商城竞价，如供应商不响应采购需求视为无效报价。不具备资质参与竞标或报价明显低于成本的供应商视为恶意竞争，采购人有权予以废标并重新开展竞价活动，同时将上报问题并追究相关责任。

三、联系方式

采购单位：驻马店市文化广电和旅游局

地    址：通达路16号

联 系 人：崔先生

联系电话：0396-2810249

附件：

工作内容：深井泵更换维修

1、深井泵更换（ 22kw H=91m，Q=50立方米/h）

2、DN80带法兰井管更换30根

3、深井泵专用防水电缆（JHS-3*10）100m

4、井管螺栓、垫子168套

5、旧深井泵，井管，电缆吊车吊出、拔井管、拆除，新深井泵，井管，电缆，安装调试，下井管

6、洗井