# 电子商城竞价项目采购需求确认书

一、项目名称： 驻马店市中医院儿科大楼顶霓虹灯字喷漆维修

二、项目说明：根据医院工作需要采购儿科大楼顶霓虹灯字喷漆  维修。服务内容主要包括：1、拆除儿科综合大楼楼顶霓虹灯字  体灯珠。2、对霓虹灯字体进行除锈，喷双塔牌红色防锈漆三遍。

3、检查维修更换霓虹灯线路。4、安装、更换霓虹灯灯珠。项且 预算金额2 . 45万元。

三 、拟挂网时间：   1 天

四 、资质要求：

1、参与投标单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二 十二条规定的条件，具有独立的法人资格，能提供有效的证明文 件。

2、 具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力，以 及完善的售后服务体系。

3、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采 购严重违法失信行为记录名单查询记录(“信用中国”及“中国 政府采购网”查询记录)

4、本次项目不接受联合体论证/投标，不允许转包和分包

五、项目具体内容及技术要求

1、拆除儿科综合大楼楼顶霓虹灯字体灯珠。

2、对霓虹灯字体进行除锈。

3、对霓虹灯字体喷双塔牌红色防锈漆三遍。

4、检查维修霓虹灯线路，对于老化的线路给予更换，主线 路为2.5 m²的乐山牌铜线，灯珠线路为1.5 m²的乐山牌铜线。

5、安装拆除下来的灯珠，部分不亮的给予更换。

6、质保期3年，质保期内所施工内容免费维修。

6、本项目为交钥匙工程，控制价 2.45 万元，以上要求均 含材料费、工时费。

7、有投标意向的供应商需在竞价公告发出后进行现场沟通， 了解项目详细服务需求，并提交方案，方可参与竞价，不具备资  质、相关证明材料、无现场实地勘察参与竞标或报价明显低于成  本的供应商视为恶劣竞争，采购人有权废标并重新开展竞价活动， 同时将上报政府采购监督部门并追究相关责任予以处罚。

六、商务要求

1、付款条件、时间及比例：

本项目施工结束后，经医院相关部门验收合格后一个月内支 付90%的工程款，质保期结束后一次性付清10%的工程尾款。

2、服务期限：签订合同后20日内完工。

本项目自行勘察，勘察联系竞价联系人即可，请将上述要求资质+勘察回执单在竞价结束后1日内发送至采购办邮箱：zyyzbb2014@163.com，不发送视为无效竞价。