驻马店市第二人民医院
1号楼中央空调改造项目
一、资质及服务能力要求
（1）竞价单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具有独立法人资格，并持有有效的营业执照。
[bookmark: _GoBack]（2）竞价单位的营业执照的营业范围必须含有本项目所需的服务内容，竞价单位应具备机电工程施工总承包二级及以上资质，竞价单位应具安全生产许可证，以上资质必须在有效期内。
（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。
（4）对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目，提供查询记录（“信用中国”及“中国政府采购网”查询记录）。
二、 竞价要求
（1）竞价单位必须到现场进行勘察，现场勘察时应联系采购单位联系人并填写现场勘察确认记录。
（2）竞价单位应向采购单位提供“资质及服务能力要求”所要求的相关证明材料，所有材料加盖公章发送至zseycg@163.com邮箱并送至系采购单位联系人处1份。
（3）现场勘察时间为竞价发布有效报价时间内。
（4）竞价单位的报价应包含与本项目相关的运输费、搬运费、人工费、税费等相关费用。
（5）竞价单位如达不到以上竞标要求而参与报价的，视为无效果报价。
（6）现场勘察联系人：薛冰，联系电话：0396-3826019。
三、采购内容
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	新增风冷热泵冷热水机组
	制冷量：130kW；制热量：142kW。
	台
	6
	

	2
	旧螺杆机拆除
	
	台
	1
	

	3
	Y型过滤器
	DN200
	个
	1
	

	4
	橡胶软接（主机进出水）
	DN65
	个
	12
	

	5
	阀门
	DN65
	个
	12
	

	6
	钢管
	DN65
	米
	12
	

	7
	保温
	DN65
	m³
	3
	

	8
	补水系统
	
	项
	1
	

	9
	辅材
	吊丝、吊件、焊条、管箍、弯头、三通等
	项
	1
	

	10
	配电（箱）柜
	
	项
	1
	

	11
	主机安装费
	主机固定及水管路、电线路的连接
	台
	6
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