驻马店市第二人民医院

1号楼中央空调改造项目

一、资质及服务能力要求

（1）竞价单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具有独立法人资格，并持有有效的营业执照。

（2）竞价单位的营业执照的营业范围必须含有本项目所需的服务内容，竞价单位应具备机电工程施工总承包二级及以上资质，竞价单位应具安全生产许可证，以上资质必须在有效期内。

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

（4）对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目，提供查询记录（“信用中国”及“中国政府采购网”查询记录）。

二、 竞价要求

（1）竞价单位必须到现场进行勘察，现场勘察时应联系采购单位联系人并填写现场勘察确认记录。

（2）竞价单位应向采购单位提供“资质及服务能力要求”所要求的相关证明材料，所有材料加盖公章发送至zseycg@163.com邮箱并送至系采购单位联系人处1份。

（3）现场勘察时间为竞价发布有效报价时间内。

（4）竞价单位的报价应包含与本项目相关的运输费、搬运费、人工费、税费等相关费用。

（5）竞价单位如达不到以上竞标要求而参与报价的，视为无效果报价。

（6）现场勘察联系人：薛冰，联系电话：0396-3826019。

- 三、采购内容

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新增风冷热泵冷热水机组 | 制冷量：130kW；制热量：142kW。 | 台 | 6 |  |
| 2 | 旧螺杆机拆除 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | Y型过滤器 | DN200 | 个 | 1 |  |
| 4 | 橡胶软接（主机进出水） | DN65 | 个 | 12 |  |
| 5 | 阀门 | DN65 | 个 | 12 |  |
| 6 | 钢管 | DN65 | 米 | 12 |  |
| 7 | 保温 | DN65 | m³ | 3 |  |
| 8 | 补水系统 |  | 项 | 1 |  |
| 9 | 辅材 | 吊丝、吊件、焊条、管箍、弯头、三通等 | 项 | 1 |  |
| 10 | 配电（箱）柜 |  | 项 | 1 |  |
| 11 | 主机安装费 | 主机固定及水管路、电线路的连接 | 台 | 6 |  |

驻马店市第二人民医院