电子商城竞价项目采购需求确认书

1. 项目名称：驻马店市中医院地下消防水池泵房漏水维修项目

二、项目说明：医院消防水池泵房在地下，由于已使用多年，部分连接部件老化严重，存在漏水淹没消防水泵情况，需进行大修换件。具体见维修项目清单列表。

三、项目预算金额： 9600元

四、拟挂网时间：1天

五、资质要求：

1、参与竞价单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具有独立承担民事责任能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，开户许可证。

2、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

3、对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目，提供查询记录（“信用中国”及“中国政府采购网”查询记录）

4、本次项目不接受联合体论证/投标，不允许转包和分包。

六、项目具体要求

1、技术要求：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 软连接 | DN150 | 个 | 8 |
| 2 | 卡箍 | DN150 | 套 | 8 |
| 3 | 止回阀 | DN65 | 个 | 4 |
| 4 | 卡箍 | DN65 | 套 | 4 |
| 5 | 压力表 | 1.6KG | 套 | 2 |
| 6 | 高强度锣丝 | 20MMx70MM | 套 | 128 |
| 7 | 消防泵 | 电机维修 | 台 | 4 |

（1）地下消防水池泵房漏水维修项目清单：

（2）严格按照工程量的材料要求进行施工，提供使用材料的相关质量报告，要符合消防管理要求。

（3）有投标意向的供应商需在竞价公告发出后进行现场沟通，了解项目详细服务需求，方可参与竞价，参与竞价的供应商应充分考虑本项目的需求进行合理报价，最低价不是确认成交的唯一因素。不具备资质、相关证明材料、无现场实地勘察参与竞标或报价明显低于成本的供应商视为恶劣竞争， 采购人有权取消竞价资格，废标并重新开展竞价活动。

2、商务要求：

（1）服务期：7天。

（2）服务地点：驻马店市中医院消防水泵房

（3）联系人： 李鹏

（4）付款条件、时间及比例：竣工验收合格后自医院收到发票后 30个工作日内付清。

（5）质量责任期与保修：质量责任期的具体期限：叁年。承包人提供质量保证金的方式，质量保证金为10%的工程款。质保期届满后无息退还。

本项目自行勘察，勘察联系竞价联系人即可，请将上述要求资质+勘察回执单在竞价结束后1日内发送至采购办邮箱：zyyzbb2014@163.com，不发送视为无效竞价。

参与竞价的供应商充分考虑本项目的需求进行合理报价，最低价不是确认成交的唯一因素，各潜在供应商不得恶意竞争，否则采购人有权取消竞价资格。