全院计量检测服务采购需求
采购项目名称：驻马店市第一人民医院全院计量设备检测服务采购项目

一、服务技术需求

（一）服务内容：

驻马店市第一人民医院全院计量设备检测服务采购项目，用途说明为主要用于全院计量设备(强检和非强检设备)计量检测校准服务，确保全院计量设备的准确性，保障临床使用安全。按照《中华人民共和国计量法》、《河南省计量监督管理条例》《计量违法行为处罚细则》等法律法规制度要求，计量设备需定期检验校准，并出具相关检测报告。

（二）服务要求：

1.对全院在用的计量器具(包含强检计量器具和非强检计量器具)按约定的周期进行检定、校准；对委托的其他计量器具负责联系相应的法定计量检定机构并负责送检进行检定、校准，并取得相关法定证书；对相关设备进行计量检测，提供检测数据和相关技术文件；提供相关的计量检测技术咨询服务和相关人员的技术培训，合同期内组织召开不少于2次的计量知识培训会。
2.协助医院制定全院计量器具（强检和非强检）的检定周期计划；提供免费取送样和免费上门校准检测服务，并在规定时间内取得相关检定证书，并协助完成三甲创建有关计量方面条款要求内容。包括但不限于计量设备台账的建立、计量器具检查校准记录等。

3.利用科学、规范的计量检测方法和准确可靠检测设备，保证计量器具量值传递的准确和检测数据的准确性，及时发现和解决在用计量器具及检测设备存在的问题，提供相应计量检测技术咨询服务。
4．本项目实行资质后审，需提供营业执照以及CNAS证书扫描件，检测和校准能力需要覆盖招标范围，及相关检测人员能力证明，否则资质审查不通过。
5.营业执照或事业单位法人证书复印件，加盖单位公章。
6.取得的国家、省、市、县政府计量行政部门法定计量检定机构授权证书及附件或取得的中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书及附件复印件，加盖单位公章。
7.中标商需在中标结果公示后的5个工作日内，向我院提交书面承诺书，承诺将依据《中华人民共和国计量法》，积极配合医院完成申报工作，并负责联系法定计量机构开展强制检定工作。待我院对承诺书内容审核确认后，双方方可签订合同。中标商须确保强制检定工作全部完成，经我院验收合格后，方可开展后续校准工作。若中标商未能在规定时间内提供有效承诺书，我院将取消其中标资格，并将其列入供应商黑名单。
（三）其他要求

1.为使项目按质、按量、按时及有序实施，本项目供应商应建立一个完善和稳定的项目团队和管理机构。自合同签订之日120天内完成全院计量器具的检测服务工作。

2.服务标准：合格，符合国家、行业相关规范、标准及采购人要求。

3.验收方法及方案：由采购人按照有关规定组织验收。
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驻马店市第一人民医院计量检测项目清单

	序号
	名称
	台件
	备注

	1
	注射泵
	150
	

	2
	输液泵
	160
	

	3
	心脏除颤器
	16
	

	4
	高频电刀
	16
	

	5
	呼吸机
	42
	

	6
	麻醉机
	22
	

	7
	婴儿辐射保暖台
	12
	

	8
	婴儿培养箱
	8
	

	9
	血液透析机
	28
	

	10
	酶标仪
	8
	

	11
	洗板机
	8
	

	12
	高压灭菌器
	16
	

	13
	生物安全柜
	12
	

	14
	洁净工作台
	16
	

	15
	超低温冰箱
	12
	

	16
	生化分析仪
	8
	

	17
	电解质分析仪
	8
	

	18
	血细胞分析仪
	8
	

	19
	尿液分析仪
	6
	

	20
	凝血分析仪
	8
	

	21
	离心机
	24
	

	22
	生物显微镜
	22
	

	23
	加样枪
	30
	

	24
	温湿度计
	32
	

	25
	PCR
	8
	

	26
	各种箱体(恒温、 干燥、冰箱)
	32
	

	27
	牙片机
	1
	

	28
	骨密度
	2
	

	29
	直线加速器
	1
	

	30
	数字胃肠机
	2
	

	31
	核磁共振
	3
	

	32
	超声诊断仪
	26
	

	33
	彩色多普勒超声诊 断仪
	6
	

	34
	母婴胎儿监护仪
	16
	

	35
	氧气吸入器
	120
	

	36
	体重秤
	62
	

	37
	验光仪
	4
	

	38
	镜片箱
	4
	

	39
	听力计
	4
	

	40
	心电图
	66
	

	41
	血压计
	260
	

	42
	压力表
	96
	

	43
	多参数监护仪
	260
	

	44
	DR
	7
	

	45
	CT
	5
	

	46
	DSA
	3
	

	47
	辐射计量仪
	1
	

	48
	乳腺机
	2
	

	49
	焦度计
	1
	

	50
	眼压计
	2
	

	51
	血气分析仪
	6
	

	53
	氧气表
	30
	

	54
	电子称
	6
	

	55
	人体秤
	3
	

	56
	血糖仪
	62
	

	57
	体温计
	30
	

	59
	微波治疗仪
	2
	

	60
	移液器
	25
	

	61
	胎心监护仪
	8
	

	合计
	1838件
	


二、商务要求

	服务期限
	一年

	服务地点
	采购人指定地点

	付款方式
	合同另行约定

	合同签订日期
	成交通知书发出之日起 7 个工作日内。

	售后服务
	合同周期内计量设备增减及时检定并出具检定报告。合同周期内计量设备增减及时检定并出具检定报告，医院向承包公司提出计量申请后24小时做出响应，10个工作日内出具鉴定报告，

	培训要求
	需提供相关计量知识培训不少于2次。

	其他要求
	合同周期内如果因计量问题造成的一切损失由计量承包公司负责。因供应商的原因，在规定时间不能完成检定/校准工作和出具证书的，供应商承担逾期责任。违反国家法律法规及政府行政规章，供应商自行承担全部刑事、民事及行政责任。


