钬激光服务要求

功率≥70W；

保修期5年；(提供厂方保修承诺书纸质版并加盖厂方公章)
送光纤555mm两根，200mm两根；

中标方安排工程师对所供设备每年进行2次巡检保养直至免费保修期结束，巡检保养、维修后提供书面巡检保养报告和维修记录；

人员培训：设备安装调试完成后，供应商免费培训两名工作人员，确保人员熟练操作；
维修时效:维修不涉及零配件更换，工程师在24小时内到场并修复设备；涉及零配件更换，在5个工作日内修复完毕，超过以上时间不能完成的(不可抗力因素除外)，每超过 24小时需向院方支付违约金(合同总金额的3%)进行赔偿，以此类推；

未尽事宜，签合同时另行约定。

