## 0_1_表C_1_1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 纪委留置中心、宣教中心办公区零星维修项目
标段名称：
招标工程量清单
编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章）
审 核 人： |  | (签字及盖章）
编制单位： |  | (盖章）
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章）
招 标 人: |  | (盖章）
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章）
编制时间:

## 0_1_表E_1_1-1 工程项目清单汇总表（显示一级分
表E.1.1-1 工程项目清单汇总表
工程名称:纪委留置中心、宣教中心办公区零星维修项目 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程项目
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 | 其中：环境保护税
4 | 增值税
合计
注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 0_1_表E_2_1 分部分项工程项目清单计价表
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称:纪委留置中心、宣教中心办公区零星维修项目 |  |  | 标段: |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 010801006002 | 门锁安装 | 1.自由门 地弹簧 | 个 | 8
2 | 081101006001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体拆除 黏土砖(实心砖) 眠墙 | m3 | 9.00
3 | 010401008001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位：零星砌砖 2.砖品种、规格、强度等级：普通砖 3.砂浆强度等级、配合比：M10干混砌筑砂浆 | m3 | 9.00
4 | 011202001001 | 零星项目一般抹灰 | 1.墙体类型：砖砌墙 2.面层厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥砂浆抹灰 | m2 | 27.80
5 | 011204001001 | 石材零星项目 | 1.工程部位：过门石 2.贴结合层厚度、材料种类：20mm厚 3.面层材料品种、规格、颜色：黑白根(国产) | m2 | 4.30
6 | 011105002001 | 石材踢脚线 | 1.踢脚线高度：100 2.粘贴层厚度、材料种类：20mm 3.面层材料品种、规格、颜色：石材黑白根(国产) | m2 | 43.00
7 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚干混地面砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色： 地板砖 600*600*12 | m2 | 260.00
8 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 1.龙骨基层：轻钢龙骨 中距 603mm 以内 横1500mm以内 2.隔离层材料种类、规格： 玻璃棉毡隔离层 3.基层：细木工板基层 2.面层材料品种、规格、颜色：石膏板面层 | m2 | 10.00
9 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型：一般抹灰面 2.腻子种类：石膏油腻子 3.刮腻子要求：两遍 4.涂料品种、喷刷遍数：钢化涂料两遍 | m2 | 300.00
10 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型：一般抹灰面 2.腻子种类：石膏油腻子 3.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆两遍 | m2 | 160.00
11 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度：4mmSBS改性沥青防水卷材 2.防水层数：二层 3.防水层做法：热熔 4.部位：平面 | m2 | 40.00
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称:留置中心、宣教中心办公区零星维修工程 |  |  | 标段: |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 010807004001 | 金属纱窗 | 1.铝合金窗纱扇安装 推拉 | m2 | 39.00
13 | 010807001001 | 金属门窗拆除 | 1.整樘门窗 拆除 | 樘 | 4
14 | 010801001001 | 木质门 | 1.成品套装木门安装 单扇门 | 樘 | 4
15 | 010807001002 | 金属门窗拆除 | 1.门窗拆除 门窗框 | 樘 | 4
16 | 010801005001 | 木门框 | 1.成品木门框安装 | m | 110.00
17 | 011302001001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型：金属龙骨 2.龙骨及饰面种类：石膏面 3.旧吊顶拆除 | m2 | 20.00
18 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 1.装配式T形铝合金天棚龙骨(不上人) 规格(mm) 600×600 平面 2.铝板天棚 600×600 | m2 | 120.00
19 | 011102003002 | 平面块料拆除 | 1.块料面层铲除 楼地面石材面 2.需铲除找平层 | m2 | 120.00
20 | 011102001001 | 花岗岩路面 | 1.新做600*300*30芝麻灰花岗岩石材路面 2.30mm厚砂浆结合层 | m2 | 100.00
21 | 011102001002 | 石材楼地面 | 1.花岗岩石材路面 2.旧芝麻灰花岗岩石材铺贴 | m2 | 460.00
22 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.道牙更换 2.芝麻灰道牙 | m | 200.00
23 | 011203001001 | 石材墙、柱面 | 1.墙体类型：墙柱面 2.安装方式：粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色：原有石材拆除重新固定 | m2 | 55.00
24 | 011203001002 | 石材墙、柱面 | 1.安装方式：背栓式干挂 2.面层材料品种、规格、颜色：石材 3.原有石材重新安装 | m2 | 16.00
25 | 011203001003 | 石材墙、柱面 | 1.安装方式：背栓式干挂 2.面层材料品种、规格、颜色：花岗岩石材 3.新做石材安装厚度2cm | m2 | 32.00
26 | 011203001004 | 石材墙、柱面 | 1.安装方式：背栓式干挂 2.面层材料品种、规格、颜色：安溪红石材 3.新做石材安装厚度2cm | m2 | 16.00
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称:留置中心、宣教中心办公区零星维修工程 |  |  | 标段: |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
27 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.拆除人行道 拆除鹅卵石人行道现浇混凝土面层 2.厚度：8cm | m2 | 100.00
28 | 040204002001 | 水泥混凝土人行道 | 1.材质：鹅卵石人行道 2.混凝土人行道 砼底层^预拌混凝土10cm C20 2.卵石铺地灌浆 8cm 3.旧鹅卵石 | m2 | 100.00
29 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 ~厚8cm | m2 | 100.00
30 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：8cm 3.水泥混凝土路面 4.塑料薄膜养护 | m2 | 40.00
31 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板 | 1.面层材料品种、规格、颜色：复合木地板 | m2 | 40.00
32 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 1.踢脚线高度：80mm 2.面层材料品种、规格、颜色：实木烤漆踢脚线 | m | 562.50
33 | 011205001002 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.墙柱面 墙面玻璃 拆除 | m2 | 25.00
34 | 011206006001 | 全玻(无框玻璃)幕墙 | 1.玻璃幕墙 全隐框 | m2 | 13.00
35 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度：4mmSBS改性沥青防水卷材 2.防水层数：二层 3.防水层做法：冷粘 4.部位：平面 | m2 | 180.00
36 | 030409006001 | 电缆保护管 | 1.名称：电缆保护管 2.材质：钢管 3.规格：DN125 | m | 60.00
37 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV4*50 | m | 130.00
38 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | 1.材质：低压碳钢 2.规格：DN125 | 个 | 23
39 | 030413003001 | 组合荧光灯带 | 1.组合荧光灯带安装 | m | 58.00
40 | 080707009001 | 支架、吊架 | 1.名称：电缆桥架支撑架 2.材质：镀锌角钢 | t | 0.350
41 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称：草坪地灯 | 套 | 14
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称:留置中心、宣教中心办公区零星维修工程 |  |  | 标段: |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
42 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.自卸汽车运土方 ~运距10(km) 2.挖掘机装车 土方 | m3 | 126.00
43 | 031003007001 | 小便器 | 1.壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式 | 组 | 12
44 | 031003006001 | 大便器 | 1蹲式大便器感应开关 埋入式 2.破坏性拆除原大便器 | 组 | 9
45 | 011203003001 | 块料面层铲除 墙柱面 | 1.块料面层铲除 墙柱面 陶瓷面砖 | m2 | 245.00
46 | 011204003001 | 块料零星项目 | 1.基层类型、部位：砖墙零星铺贴 2.安装方式：粘贴 | m2 | 245.00
47 | 010902001004 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度：4mmSBS改性沥青防水卷材 2.防水层数：二层 3.防水层做法：冷粘 4.部位：平面 | m2 | 220.00
48 | 030412004001 | 配线 | 1.名称：动力控制线 2.型号：6mm2 3.材质：铜芯 | m | 420.00
49 | 030412001001 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：刚性阻燃管 3.规格：DN25 | m | 550.00
50 | 030413014001 | 插座 | 1.名称：插座 2.规格：三相带接地 明插座 | 套 | 12
51 | 040504010001 | 雨水篦子 | 1.雨水井 铸铁平箅 安装^预拌混合砂浆 M7.5 1.400*600重型 | 座 | 11
52 | 030409006002 | 电缆保护管 | 1.名称：电缆保护管 2.材质：UPVC管 3.规格：DN50 | m | 70.00
53 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称：配电箱800*800*2200 2.成套配电箱安装 落地式 | 台 | 3
54 | 030412004003 | 配线 | 1.名称：照明线 2.型号：4mm2 3.材质：铜芯 | m | 240.00
55 | 031001008001 | 塑料管 | 1.安装部位：室外 2.介质：给水管 3.材质、规格：pe管 DE110 4.连接形式：粘接 | m | 145.00
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称:留置中心、宣教中心办公区零星维修工程 |  |  | 标段: |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
56 | 031003004001 | 洗涤盆 | 1.材质：陶瓷 2.规格、类型：洗脸盆台下式 | 组 | 10
57 | 031001004001 | 焊接钢管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水管 3.规格、压力等级：钢管DN65 4.连接形式：焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 | m | 210.00
58 | 031208002001 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种：带铝箔离心玻璃棉 2.绝热厚度：100 3.管道外径：DN125 | m3 | 7.06
59 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料：镀锌薄钢板 2.厚度：0.5mm 3.层数：1层 | m2 | 112.30
60 | 080707009002 | 支架、吊架 | 1.名称：设备支架 2.材质：钢结构 3.支架每组质量：≤0.5t | t | 0.600
61 | 031202003001 | 一般钢结构防腐蚀 | 1.手工除锈 一般钢结构 轻锈 | kg | 600.00
62 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.油漆品种：红丹防锈漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：2遍 | kg | 600.00
63 | 031001008002 | 塑料管 | 1.安装部位：室外 2.介质：给水管 3.材质、规格：pe管 DE110 4.连接形式：粘接 | m | 30.00
64 | 031001008003 | 塑料管 | 1.安装部位：室外 2.介质：给水管 3.材质、规格：pe管 DE75 4.连接形式：粘接 | m | 65.00
65 | 031001008004 | 塑料管 | 1.安装部位：室外 2.介质：给水管 3.材质、规格：pe管 DE50 4.连接形式：粘接 | m | 25.00
66 | 031001008005 | 塑料管 | 1.安装部位：室外 2.介质：给水管 3.材质、规格：pe管 DE32 4.连接形式：粘接 | m | 45.00
67 | 030807003001 | 法兰阀门 | 1.规格、压力等级：DN100 2.法兰阀门安装 | 个 | 6
68 | 040504010002 | 检查井 铸铁井盖 | 1.检查井 铸铁井盖、座 安装^预拌混合砂浆 M7.5 2.井座 φ700 重型 | 座 | 4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称:留置中心、宣教中心办公区零星维修工程 |  |  | 标段: |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
69 | 031002009001 | 法兰 | 1.材质：碳钢 2.规格、压力等级：DN50 | 副 | 4
70 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：2.0M 3.沟槽挖填 普通土 | m3 | 275.00
71 | 031001008006 | 塑料管 | 1.安装部位：室外 2.介质：给水管 3.材质、规格：pe管 DE63 4.连接形式：粘接 | m | 66.00
72 | 030807001001 | 螺纹阀门 | 1.螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 2
73 | 031002009002 | 法兰 | 1.材质：碳钢 2.规格、压力等级：DN100 | 副 | 1
74 | 031001008007 | 塑料管 | 1.安装部位：室外 2.介质：给水管 3.材质、规格：pe管 DE50 4.连接形式：粘接 | m | 7.00
75 | 030807003003 | 法兰阀门 | 1.规格、压力等级：DN50 2.法兰阀门安装 | 个 | 10
76 | 030807003004 | 法兰阀门 | 1.规格、压力等级：DN40 2.法兰阀门安装 | 个 | 1
77 | 030807003005 | 法兰阀门 | 1.规格、压力等级：DN25 2.法兰阀门安装 | 个 | 7
78 | 030804001002 | 低压碳钢管件 | 1.材质：低压碳钢 2.规格：DN40 3.连接方式：电弧焊 | 个 | 7
79 | 030804001003 | 低压碳钢管件 | 1.材质：低压碳钢 2.规格：DN25 3.连接方式：电弧焊 | 个 | 7
80 | 031001004002 | 焊接钢管 | 1.安装部位：室外 2.介质：给水管 3.规格、压力等级：钢管DN40 4.连接形式：焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 | m | 40.00
81 | 030807001002 | 螺纹阀门 | 1.螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 4
82 | 031003008001 | 成品拖布池 | 1.规格、类型：成品拖布池 | 组 | 3
83 | 030807003006 | 法兰阀门 | 1.规格、压力等级：DN80 2.法兰阀门安装 | 个 | 10
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称:留置中心、宣教中心办公区零星维修工程 |  |  | 标段: |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
84 | 031003010001 | 淋浴器 | 1.淋浴器手动开关 冷热水 | 套 | 8
85 | 031001008008 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水管 3.材质、规格：pe管 DE90 4.连接形式：热熔连接 | m | 87.00
86 | 031001004003 | 焊接钢管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水管 3.规格、压力等级：钢管DN40 4.连接形式：焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 | m | 32.00
本页小计
合计

## 0_1_表E_3_1 措施项目清单计价表
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称:纪委留置中心、宣教中心办公区零星维修项目 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 |  | 详见明细表E.3.2
2 | 补001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 |  | 详见明细表E.3.2
3 | 011601011001 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 |  | 详见明细表E.3.2
4 | 011601013001 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 |  | 详见明细表E.3.2
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 |  | 详见明细表E.3.2
6 | 补002 | 其他（费率类） |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施 |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见表E.3.4。

## 0_1_表E_4_1 其他项目清单计价表
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称:纪委留置中心、宣教中心办公区零星维修项目 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定） 金额（元） | 结算（确定） 金额（元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
6 | 环境保护税
合 计 |  |  |  |  | -

## 0_1_表E_4_2 暂列金额明细表
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称:纪委留置中心、宣教中心办公区零星维修项目 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 暂定金额 （元） | 确定金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注:1.本表由招标人填写“暂定金额”总额,采用费率计价方式计算暂定金额的,应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的,可直接填写“暂定金额”; 2.投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价; 3.结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 0_1_表E_4_3 专业工程暂估价明细表
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称:纪委留置中心、宣教中心办公区零星维修项目 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  | 确认金额（元） |  |  | 调整金额± （元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1
1.1
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将不加修改的“暂估金额”（含税价格）计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 0_1_表E_4_4 计日工表
表E.4.4 计 日 工 表
工程名称:纪委留置中心、宣教中心办公区零星维修项目 |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元) |  | 调整金额± （元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A1 | A2 | B=A2-A1
一 | 人 工 | 元
1
2
3
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
施工机械小计
总 计
注:1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时,单价应由招标人按有关计价规定确定;编制投标报价时,单价应由投标人自主报价,并按暂定数量计算合价计人投标总价中。 2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 0_1_表E_4_5 总承包服务费计价表
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称:纪委留置中心、宣教中心办公区零星维修项目 |  |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
|  | A1 | B | C1 | A2 | C2 | D=C2-C1
1 | 发包人提供材料 | [6 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计 |  | - | -
合计 |  | - | - |  | -
注:1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写; 2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础A1”“费率B”,并计算填写“金额C1”,C1=A1×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C1”; 3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A2”,并计算填写“结算金额C2”,C2=A2×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C2”。

## 0_1_表E_5_1 增值税计价表
表E.5.1 增值税计价表
工程名称:纪委留置中心、宣教中心办公区零星维修项目 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率 （%） | 金额 （元）
1 | 增值税 | 工程造价分部分项工程费+工程造价措施项目费+工程造价其他项目费-专业工程暂估价 |  | 9
合 计