驻马店市第二人民医院综合楼净化空调改造工程采购需求

一、资质及服务能力要求

（1）竞价单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具有独立法人资格，并持有有效的营业执照。

（2）竞价单位的营业执照的营业范围必须含有本项目所需的服务内容，且具备满足该项目需求的行业资质证书。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目，提供查询记录（“信用中国”及“中国政府采购网”查询记录）。

二、 竞价要求

（1）竞价单位必须到现场进行勘察，现场勘察时应联系采购单位联系人并填写现场勘察确认记录。

（2）竞价单位应向采购单位提供“资质及服务能力要求”所要求的相关证明材料，所有材料加盖公章发送至zseycg@163.com邮箱。

（3）现场勘察时间为竞价发布有效报价时间内。

（4）竞价单位的报价应包含与本项目相关的运输费、搬运费、人工费、税费等相关费用。

（5）竞价单位如达不到以上竞标要求而参与报价的，视为无效报价。

（6）现场勘察联系人：薛冰，联系电话：0396-3826019。

- 三、采购内容

| 序号 | 项目名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 / 元 | 小计 / 元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旧管路切割拆解 | / | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 镀锌管 | DN200 | 45 | 米 |  |  |  |
| 3 | 拆除管路基础建设 | / | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 水泵系统拆除 | / | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 废弃材料吊装清运 | / | 1 | 项 |  |  |  |
| 6 | 截止阀 | DN65 | 12 | 个 |  |  |  |
| 7 | 温度计 | / | 12 | 个 |  |  |  |
| 8 | 压力表 | / | 10 | 个 |  |  |  |
| 9 | 铜过滤器 | DN65 | 5 | 个 |  |  |  |
| 10 | 软连接 | DN65 | 10 | 个 |  |  |  |
| 11 | 过滤器 | DN200 | 6 | 个 |  |  |  |
| 12 | 单向阀 | DN200 | 2 | 个 |  |  |  |
| 13 | 软连接 | DN200 | 8 | 个 |  |  |  |
| 14 | 旁通阀 | DN200 | 3 | 个 |  |  |  |
| 15 | 铜截止阀 | DN40 | 10 | 个 |  |  |  |
| 16 | 排气阀 | / | 2 | 个 |  |  |  |
| 17 | 泄压阀 | / | 1 | 个 |  |  |  |
| 18 | 循环水泵 | 22KW | 2 | 台 |  |  |  |
| 19 | 新材料运输费 | / | 1 | 项 |  |  |  |
| 20 | 材料吊装费 | / | 1 | 项 |  |  |  |
| 21 | 水泵基础及槽钢 | / | 1 | 项 |  |  |  |
| 22 | 水泵基础卷材防水 | / | 1 | 项 |  |  |  |
| 23 | 管道保温加铝皮防护 | / | 60 | 米 |  |  |  |
| 24 | 管道刷油 |  | 129.27 |  |  |  |  |
| 25 | 水泵变频器 | / | 1 | 个 |  |  |  |
| 26 | 除垢仪 | / | 1 | 个 |  |  |  |
| 27 | 配电柜及水泵电源 | / | 1 | 项 |  |  |  |
| 28 | 主机控制器显示板 | / | 1 | 个 |  |  |  |
| 29 | 辅材费 | / | 1 | 项 |  |  | 焊接材料、阀门连接材料、管路支撑材料、密封材料等 |
| 30 | 钢管焊接 | / | 1 | 项 |  |  |  |
| 31 | 主机改造施工 | / | 5 | 台 |  |  |  |
| 32 | 系统调试费 | / | 1 | 项 |  |  |  |
| 33 | 垃圾清运费 | / | 1 | 项 |  |  |  |
| 34 | 税费 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

驻马店市第二人民医院