## 表C_1_1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 广安广泰大厦办公区零星维修项目
标段名称：
招标工程量清单
编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章）
审 核 人： |  | (签字及盖章）
编制单位： |  | (盖章）
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章）
招 标 人: |  | (盖章）
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章）
编制时间:

## 0_1_表E_1_1-1 工程项目清单汇总表（显示一级分
表E.1.1-1 工程项目清单汇总表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-土建装饰 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程项目
1.1 | 办公区零星装饰
1.2 | 垃圾清运
1.3 | 室外零星维修
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 | 其中：环境保护税
4 | 增值税
合计
注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 0_1_表E_2_1 分部分项工程项目清单计价表
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-土建装饰 |  |  | 标段: |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
办公区零星装饰
1 | 011203001001 | 石材墙、柱面 | 1.墙体类型：墙柱面 2.安装方式：粘贴 3.芝麻灰石材2CM固定 | m2 | 53.00
2 | 011203001002 | 石材墙、柱面 | 1.墙体类型：墙面 2.安装方式：干挂 3.芝麻灰石材2CM安装 | m2 | 16.00
3 | 010801006001 | 门锁安装 | 1.拆除旧门锁（防盗门） 2.安装新执手锁 | 套 | 2
4 | 011105002001 | 石材踢脚线 | 1.踢脚线高度：12CM 2.粘贴厚度：20MM 3.黑色石材 | m | 25.00
5 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 1：轻钢龙骨2：做玻璃棉毡隔离(75mm厚度）3：细木板基层（15mm厚度）4：石膏板面层（12厚度） | m2 | 65.00
6 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1：铲除墙面 2：做两遍内墙腻子 3：打磨平整 4：刷两遍内墙漆 | m2 | 420.00
7 | 010807004001 | 金属纱窗 | 铝合金纱窗扇安装 | m2 | 45.00
8 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | 1：基层类型：铲除一般抹灰面（20mm厚度） 2：腻子种类：石膏油2遍腻子 3：刷漆遍数：2遍 | m2 | 80.00
9 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 整樘门窗拆除 | 樘 | 3
10 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1：拆除龙骨及扣板 2：更换龙骨 3：安装铝扣板600*600*1.2 | m2 | 45.00
11 | 010801002001 | 木质门带套 | 成品套装木门安装900*2200 | 樘 | 2
12 | 010801005001 | 木门框 | 成品木门套安装 | m | 55.00
13 | 081101001001 | 平面块料拆除 | 1：块料面层铲除 2:砂灰垫层找平 | m2 | 96.00
14 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1:新做600*300*30芝麻灰花岗岩石材路面 2：30MM厚沙灰结合层 | m2 | 86.00
15 | 011102001002 | 石材楼地面 | 1：花岗岩石材路面 2：芝麻灰花岗岩石材铺贴 | m2 | 460.00
16 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1：道牙更换350*150 2：芝麻灰道牙 | m | 65.00
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-土建装饰 |  |  | 标段: |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 011203001003 | 石材墙、柱面 | 1.墙体类型：墙柱面 2.拆除石材 | m2 | 106.00
18 | 081101001002 | 拆除路面 | 1，小型机械拆除混泥土类混凝土面层8CM | m2 | 80.00
19 | 040202016001 | 水泥混凝土基层 | 1，强度等级C30。2，厚度8CM，3，混泥土路面 4，塑料薄膜覆盖养护 | m2 | 80.00
20 | 011207001001 | 玻璃隔墙 | 1，10MM钢化玻璃 2，全玻璃隔断 | m2 | 30.00
21 | 011206006001 | 全玻(无框玻璃)幕墙 | 1，全隐框 2,双层钢化玻璃 2，厚度6MM | m2 | 9.00
22 | 011403001003 | 步梯墙面 | 1.铲除旧墙面 2，刷两遍墙固 3，做两遍内墙腻子 4，刷两遍内墙漆 | m2 | 350.00
23 | 011403001004 | 走廊墙面 | 1.铲除旧墙面 2，刷两遍墙固 3，做两遍内墙腻子 4，刷两遍内墙漆 | m2 | 780.00
24 | 011402003001 | 金属面油漆 | 1，人工打磨旧漆面 2，喷涂防锈漆 防锈漆：防锈漆两遍 | m2 | 170.00
25 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 1，沥青灌注伸缩缝 砂灰水泥抹平 | m | 260.00
26 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 | 1，拆除原有SBS防水材料 2，刷两遍底油 3，新做4MMSBS防水两层 | m2 | 130.00
27 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1. 块料面层铲除 2.墙、柱面300*600瓷砖粘贴 3.干混抹灰砂浆DP M10 | m2 | 96.00
28 | 011403001006 | 平台围墙墙面 | 1.铲除旧墙面 2，刷两遍墙固 3，做两遍内墙腻子 4，刷两遍内墙漆 | m2 | 280.00
29 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1，搭建吊篮 2，铲除破损墙面 3，做两遍真石漆腻子 4，刷两遍墙固 5，刷两遍底漆，喷两遍真石漆 | m2 | 330.00
30 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1，部位：24楼平台 2，清除老SBS防水 3，刷底油，粘贴SBS 4MM防水卷材两层 | m2 | 220.00
31 | 011106003001 | 块料楼梯 | 1，铲除沙灰层 2.2mm厚新铺步梯芝麻灰石材台阶 | m2 | 36.00
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-土建装饰 |  |  | 标段: |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 010101001001 | 路面沉淀池清理 | 1，人工清理沉淀物 垃圾车转运至垃圾站 | 工日 | 40
33 | 010101001002 | 雨水井清理 | 1，人工清理雨水井 转运至垃圾站 | 工日 | 18
垃圾清运
34 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.小型垃圾车垃圾运输： 2.运距自行考虑 | m3 | 35.00
室外零星维修
35 | 040204001002 | 人行道块料铺设 | 1，小型机械挖除碎植草砖 2，做8CM混泥土找平 3，新铺植草砖 | m2 | 227.00
36 | 041001009003 | 拆除井篦子，安装雨水井篦子 | 1，雨水井铸铁 2，预拌混合砂浆 规格400*600重型 | 座 | 8
本页小计
合计

## 0_1_表E_2_2-1 分部分项工程项目清单综合单价分
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-土建装饰 |  | 标段: |  |  | 第1页 共39页
项目编码 | 011203001001 | 项目名称 | 石材墙、柱面 |  |  | 计量单位 | m2
项目特征 | 1.墙体类型：墙柱面 2.安装方式：粘贴 3.芝麻灰石材2CM固定
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价(元)
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
其他材料费
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
其他施工机具使用费
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - |  |  | -
6 | 利润 | - | - |  |  | -
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-土建装饰 |  | 标段: |  |  | 第2页 共39页
综合单价
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-土建装饰 |  | 标段: |  |  | 第3页 共39页
项目编码 | 011203001002 | 项目名称 | 石材墙、柱面 |  |  | 计量单位 | m2
项目特征 | 1.墙体类型：墙面 2.安装方式：干挂 3.芝麻灰石材2CM安装
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价(元)
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-土建装饰 |  | 标段: |  |  | 第4页 共39页
其他材料费
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
其他施工机具使用费
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - |  |  | -
6 | 利润 | - | - |  |  | -
综合单价
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-土建装饰 |  | 标段: |  |  | 第5页 共39页
项目编码 | 010801006001 | 项目名称 | 门锁安装 |  |  | 计量单位 | 套
项目特征 | 1.拆除旧门锁（防盗门） 2.安装新执手锁
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价(元)
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
其他材料费
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
其他施工机具使用费
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - |  |  | -
6 | 利润 | - | - |  |  | -
综合单价
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-土建装饰 |  | 标段: |  |  | 第6页 共39页
项目编码 | 011105002001 | 项目名称 | 石材踢脚线 |  |  | 计量单位 | m
项目特征 | 1.踢脚线高度：12CM 2.粘贴厚度：20MM 3.黑色石材
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价(元)
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
其他材料费
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
其他施工机具使用费
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - |  |  | -
6 | 利润 | - | - |  |  | -
综合单价
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-土建装饰 |  | 标段: |  |  | 第7页 共39页
项目编码 | 011205001001 | 项目名称 | 墙、柱面装饰板 |  |  | 计量单位 | m2
项目特征 | 1：轻钢龙骨2：做玻璃棉毡隔离(75mm厚度）3：细木板基层（15mm厚度）4：石膏板面层（12厚度）
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价(元)
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
其他材料费
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
其他施工机具使用费
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - |  |  | -
6 | 利润 | - | - |  |  | -
综合单价
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-土建装饰 |  | 标段: |  |  | 第8页 共39页
项目编码 | 011201001001 | 项目名称 | 墙、柱面一般抹灰 |  |  | 计量单位 | m2
项目特征 | 1：铲除墙面 2：做两遍内墙腻子 3：打磨平整 4：刷两遍内墙漆
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价(元)
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
其他材料费
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
其他施工机具使用费
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - |  |  | -
6 | 利润 | - | - |  |  | -
综合单价
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-土建装饰 |  | 标段: |  |  | 第9页 共39页
项目编码 | 010807004001 | 项目名称 | 金属纱窗 |  |  | 计量单位 | m2
项目特征 | 铝合金纱窗扇安装
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价(元)
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
其他材料费
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
其他施工机具使用费
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - |  |  | -
6 | 利润 | - | - |  |  | -
综合单价
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-土建装饰 |  | 标段: |  |  | 第10页 共39页
项目编码 | 011403001002 | 项目名称 | 抹灰面油漆 |  |  | 计量单位 | m2
项目特征 | 1：基层类型：铲除一般抹灰面（20mm厚度） 2：腻子种类：石膏油2遍腻子 3：刷漆遍数：2遍
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价(元)
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
其他材料费
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
其他施工机具使用费
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - |  |  | -
6 | 利润 | - | - |  |  | -
综合单价
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-土建装饰 |  | 标段: |  |  | 第11页 共39页
项目编码 | 010802001001 | 项目名称 | 金属(塑钢)门 |  |  | 计量单位 | 樘
项目特征 | 整樘门窗拆除
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价(元)
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
其他材料费
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
其他施工机具使用费
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - |  |  | -
6 | 利润 | - | - |  |  | -
综合单价
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-土建装饰 |  | 标段: |  |  | 第12页 共39页
项目编码 | 011302001001 | 项目名称 | 平面吊顶天棚 |  |  | 计量单位 | m2
项目特征 | 1：拆除龙骨及扣板 2：更换龙骨 3：安装铝扣板600*600*1.2
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价(元)
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
其他材料费
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
其他施工机具使用费
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - |  |  | -
6 | 利润 | - | - |  |  | -
综合单价
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-土建装饰 |  | 标段: |  |  | 第13页 共39页
项目编码 | 010801002001 | 项目名称 | 木质门带套 |  |  | 计量单位 | 樘
项目特征 | 成品套装木门安装900*2200
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价(元)
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
其他材料费
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
其他施工机具使用费
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - |  |  | -
6 | 利润 | - | - |  |  | -
综合单价
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-土建装饰 |  | 标段: |  |  | 第14页 共39页
项目编码 | 010801005001 | 项目名称 | 木门框 |  |  | 计量单位 | m
项目特征 | 成品木门套安装
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价(元)
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
其他材料费
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
其他施工机具使用费
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - |  |  | -
6 | 利润 | - | - |  |  | -
综合单价
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-土建装饰 |  | 标段: |  |  | 第15页 共39页
项目编码 | 081101001001 | 项目名称 | 平面块料拆除 |  |  | 计量单位 | m2
项目特征 | 1：块料面层铲除 2:砂灰垫层找平
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价(元)
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
其他材料费
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
其他施工机具使用费
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - |  |  | -
6 | 利润 | - | - |  |  | -
综合单价
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-土建装饰 |  | 标段: |  |  | 第16页 共39页
项目编码 | 011102001001 | 项目名称 | 石材楼地面 |  |  | 计量单位 | m2
项目特征 | 1:新做600*300*30芝麻灰花岗岩石材路面 2：30MM厚沙灰结合层
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价(元)
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
其他材料费
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
其他施工机具使用费
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - |  |  | -
6 | 利润 | - | - |  |  | -
综合单价
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-土建装饰 |  | 标段: |  |  | 第17页 共39页
项目编码 | 011102001002 | 项目名称 | 石材楼地面 |  |  | 计量单位 | m2
项目特征 | 1：花岗岩石材路面 2：芝麻灰花岗岩石材铺贴
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价(元)
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
其他材料费
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
其他施工机具使用费
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - |  |  | -
6 | 利润 | - | - |  |  | -
综合单价
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-土建装饰 |  | 标段: |  |  | 第18页 共39页
项目编码 | 040204004001 | 项目名称 | 安砌侧(平、缘)石 |  |  | 计量单位 | m
项目特征 | 1：道牙更换350*150 2：芝麻灰道牙
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价(元)
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
其他材料费
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
其他施工机具使用费
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - |  |  | -
6 | 利润 | - | - |  |  | -
综合单价
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-土建装饰 |  | 标段: |  |  | 第19页 共39页
项目编码 | 011203001003 | 项目名称 | 石材墙、柱面 |  |  | 计量单位 | m2
项目特征 | 1.墙体类型：墙柱面 2.拆除石材
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价(元)
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
其他材料费
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
其他施工机具使用费
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - |  |  | -
6 | 利润 | - | - |  |  | -
综合单价
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-土建装饰 |  | 标段: |  |  | 第20页 共39页
项目编码 | 081101001002 | 项目名称 | 拆除路面 |  |  | 计量单位 | m2
项目特征 | 1，小型机械拆除混泥土类混凝土面层8CM
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价(元)
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
其他材料费
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
其他施工机具使用费
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - |  |  | -
6 | 利润 | - | - |  |  | -
综合单价
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-土建装饰 |  | 标段: |  |  | 第21页 共39页
项目编码 | 040202016001 | 项目名称 | 水泥混凝土基层 |  |  | 计量单位 | m2
项目特征 | 1，强度等级C30。2，厚度8CM，3，混泥土路面 4，塑料薄膜覆盖养护
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价(元)
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
其他材料费
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
其他施工机具使用费
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - |  |  | -
6 | 利润 | - | - |  |  | -
综合单价
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-土建装饰 |  | 标段: |  |  | 第22页 共39页
项目编码 | 011207001001 | 项目名称 | 玻璃隔墙 |  |  | 计量单位 | m2
项目特征 | 1，10MM钢化玻璃 2，全玻璃隔断
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价(元)
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
其他材料费
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
其他施工机具使用费
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - |  |  | -
6 | 利润 | - | - |  |  | -
综合单价
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-土建装饰 |  | 标段: |  |  | 第23页 共39页
项目编码 | 011206006001 | 项目名称 | 全玻(无框玻璃)幕墙 |  |  | 计量单位 | m2
项目特征 | 1，全隐框 2,双层钢化玻璃 2，厚度6MM
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价(元)
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
其他材料费
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
其他施工机具使用费
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - |  |  | -
6 | 利润 | - | - |  |  | -
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-土建装饰 |  | 标段: |  |  | 第24页 共39页
综合单价
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-土建装饰 |  | 标段: |  |  | 第25页 共39页
项目编码 | 011403001003 | 项目名称 | 步梯墙面 |  |  | 计量单位 | m2
项目特征 | 1.铲除旧墙面 2，刷两遍墙固 3，做两遍内墙腻子 4，刷两遍内墙漆
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价(元)
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
其他材料费
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
其他施工机具使用费
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - |  |  | -
6 | 利润 | - | - |  |  | -
综合单价
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-土建装饰 |  | 标段: |  |  | 第26页 共39页
项目编码 | 011403001004 | 项目名称 | 走廊墙面 |  |  | 计量单位 | m2
项目特征 | 1.铲除旧墙面 2，刷两遍墙固 3，做两遍内墙腻子 4，刷两遍内墙漆
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价(元)
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
其他材料费
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
其他施工机具使用费
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - |  |  | -
6 | 利润 | - | - |  |  | -
综合单价
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-土建装饰 |  | 标段: |  |  | 第27页 共39页
项目编码 | 011402003001 | 项目名称 | 金属面油漆 |  |  | 计量单位 | m2
项目特征 | 1，人工打磨旧漆面 2，喷涂防锈漆 防锈漆：防锈漆两遍
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价(元)
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
其他材料费
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
其他施工机具使用费
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - |  |  | -
6 | 利润 | - | - |  |  | -
综合单价
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-土建装饰 |  | 标段: |  |  | 第28页 共39页
项目编码 | 010903004001 | 项目名称 | 墙面变形缝 |  |  | 计量单位 | m
项目特征 | 1，沥青灌注伸缩缝 砂灰水泥抹平
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价(元)
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
其他材料费
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
其他施工机具使用费
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - |  |  | -
6 | 利润 | - | - |  |  | -
综合单价
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-土建装饰 |  | 标段: |  |  | 第29页 共39页
项目编码 | 010904001001 | 项目名称 | 楼(地)面卷材防水 |  |  | 计量单位 | m2
项目特征 | 1，拆除原有SBS防水材料 2，刷两遍底油 3，新做4MMSBS防水两层
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价(元)
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
其他材料费
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
其他施工机具使用费
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - |  |  | -
6 | 利润 | - | - |  |  | -
综合单价
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-土建装饰 |  | 标段: |  |  | 第30页 共39页
项目编码 | 011203003001 | 项目名称 | 块料墙、柱面 |  |  | 计量单位 | m2
项目特征 | 1. 块料面层铲除 2.墙、柱面300*600瓷砖粘贴 3.干混抹灰砂浆DP M10
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价(元)
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
其他材料费
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
其他施工机具使用费
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - |  |  | -
6 | 利润 | - | - |  |  | -
综合单价
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-土建装饰 |  | 标段: |  |  | 第31页 共39页
项目编码 | 011403001006 | 项目名称 | 平台围墙墙面 |  |  | 计量单位 | m2
项目特征 | 1.铲除旧墙面 2，刷两遍墙固 3，做两遍内墙腻子 4，刷两遍内墙漆
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价(元)
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
其他材料费
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
其他施工机具使用费
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - |  |  | -
6 | 利润 | - | - |  |  | -
综合单价
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-土建装饰 |  | 标段: |  |  | 第32页 共39页
项目编码 | 011404001001 | 项目名称 | 墙面喷刷涂料 |  |  | 计量单位 | m2
项目特征 | 1，搭建吊篮 2，铲除破损墙面 3，做两遍真石漆腻子 4，刷两遍墙固 5，刷两遍底漆，喷两遍真石漆
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价(元)
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
其他材料费
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
其他施工机具使用费
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - |  |  | -
6 | 利润 | - | - |  |  | -
综合单价
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-土建装饰 |  | 标段: |  |  | 第33页 共39页
项目编码 | 010902001002 | 项目名称 | 屋面卷材防水 |  |  | 计量单位 | m2
项目特征 | 1，部位：24楼平台 2，清除老SBS防水 3，刷底油，粘贴SBS 4MM防水卷材两层
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价(元)
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
其他材料费
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
其他施工机具使用费
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - |  |  | -
6 | 利润 | - | - |  |  | -
综合单价
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-土建装饰 |  | 标段: |  |  | 第34页 共39页
项目编码 | 011106003001 | 项目名称 | 块料楼梯 |  |  | 计量单位 | m2
项目特征 | 1，铲除沙灰层 2.2mm厚新铺步梯芝麻灰石材台阶
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价(元)
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
其他材料费
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
其他施工机具使用费
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - |  |  | -
6 | 利润 | - | - |  |  | -
综合单价
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-土建装饰 |  | 标段: |  |  | 第35页 共39页
项目编码 | 010101001001 | 项目名称 | 路面沉淀池清理 |  |  | 计量单位 | 工日
项目特征 | 1，人工清理沉淀物 垃圾车转运至垃圾站
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价(元)
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
其他材料费
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
其他施工机具使用费
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - |  |  | -
6 | 利润 | - | - |  |  | -
综合单价
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-土建装饰 |  | 标段: |  |  | 第36页 共39页
项目编码 | 010101001002 | 项目名称 | 雨水井清理 |  |  | 计量单位 | 工日
项目特征 | 1，人工清理雨水井 转运至垃圾站
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价(元)
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
其他材料费
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
其他施工机具使用费
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - |  |  | -
6 | 利润 | - | - |  |  | -
综合单价
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-土建装饰 |  | 标段: |  |  | 第37页 共39页
项目编码 | 010103002001 | 项目名称 | 余方弃置 |  |  | 计量单位 | m3
项目特征 | 1.小型垃圾车垃圾运输： 2.运距自行考虑
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价(元)
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
其他材料费
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
其他施工机具使用费
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - |  |  | -
6 | 利润 | - | - |  |  | -
综合单价
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-土建装饰 |  | 标段: |  |  | 第38页 共39页
项目编码 | 040204001002 | 项目名称 | 人行道块料铺设 |  |  | 计量单位 | m2
项目特征 | 1，小型机械挖除碎植草砖 2，做8CM混泥土找平 3，新铺植草砖
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价(元)
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
其他材料费
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
其他施工机具使用费
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - |  |  | -
6 | 利润 | - | - |  |  | -
综合单价
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-土建装饰 |  | 标段: |  |  | 第39页 共39页
项目编码 | 041001009003 | 项目名称 | 拆除井篦子，安装雨水井篦子 |  |  | 计量单位 | 座
项目特征 | 1，雨水井铸铁 2，预拌混合砂浆 规格400*600重型
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价(元)
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
其他材料费
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
其他施工机具使用费
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - |  |  | -
6 | 利润 | - | - |  |  | -
综合单价

## 0_1_表E_2_3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-土建装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格 型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1
本页小计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
合 计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 0_1_表E_3_1 措施项目清单计价表
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-土建装饰 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 |  | 详见明细表E.3.2
2 | 补001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 |  | 详见明细表E.3.2
3 | 011601011001 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 |  | 详见明细表E.3.2
4 | 011601013001 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 |  | 详见明细表E.3.2
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 |  | 详见明细表E.3.2
6 | 补002 | 其他（费率类） |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施 |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见表E.3.4。

## 0_1_表E_3_2 措施项目清单构成明细分析表
表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-土建装饰 |  |  |  | 标段: |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 价格 (元) | 价格构成明细 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润
1 | 011601009001 | 安全生产措施费 | 8400.10 | 60
2 | 补001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费 | 8400.10 | 40
3 | 011601011001 | 夜间施工增加费 | 3555.73 | 25
4 | 011601013001 | 二次搬运费 | 3555.73 | 50
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加费 | 3555.73 | 25
6 | 补002 | 其他（费率类）
7 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费
合计
注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。

## 0_1_表E_3_3 措施项目费用分拆表
表E.3.3 措施项目费用分拆表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-土建装饰 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 措施 项目名称 | 价格 （元) | 1.初始设立费用 |  | 2.中期运行费用 |  | 3.后期拆除费用
|  |  |  | 占比(%) | 金额(元) | 占比(%) | 金额(元) | 占比(%) | 金额(元)
本页小计 |  |  |  | - |  | - |  | -
合 计 |  |  |  | - |  | - |  | -

## 0_1_表E_3_4 大型机械进出场及安拆费用组成明细表
表E.3.4 大型机械进出场及安拆费用组成明细表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-土建装饰 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 大型机械 名称、规格、型号 | 数量 | 进出场 次数 | 进出场费用单价（元） C=C1+C2+C3 |  |  | 合价（元） | 备注
|  |  |  | 机械安拆费 | 机械装卸运输费 | 固定装置安拆费
|  | A | B | C1 | C2 | C3 | D=A*B*C
本页小计
合 计
注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项； 2.有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

## 0_1_表E_4_1 其他项目清单计价表
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-土建装饰 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定） 金额（元） | 结算（确定） 金额（元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
6 | 环境保护税
合 计 |  |  |  |  | -

## 0_1_表E_4_2 暂列金额明细表
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-土建装饰 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 暂定金额 （元） | 确定金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注:1.本表由招标人填写“暂定金额”总额,采用费率计价方式计算暂定金额的,应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的,可直接填写“暂定金额”; 2.投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价; 3.结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 0_1_表E_4_3 专业工程暂估价明细表
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-土建装饰 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  | 确认金额（元） |  |  | 调整金额± （元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1
1.1
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将不加修改的“暂估金额”（含税价格）计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 0_1_表E_4_4 计日工表
表E.4.4 计 日 工 表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-土建装饰 |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元) |  | 调整金额± （元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A1 | A2 | B=A2-A1
一 | 人 工 | 元
1
2
3
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
施工机械小计
总 计
注:1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时,单价应由招标人按有关计价规定确定;编制投标报价时,单价应由投标人自主报价,并按暂定数量计算合价计人投标总价中。 2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 0_1_表E_4_5 总承包服务费计价表
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-土建装饰 |  |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
|  | A1 | B | C1 | A2 | C2 | D=C2-C1
1 | 发包人提供材料 | [6 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计 |  | - | -
合计 |  | - | - |  | -
注:1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写; 2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础A1”“费率B”,并计算填写“金额C1”,C1=A1×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C1”; 3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A2”,并计算填写“结算金额C2”,C2=A2×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C2”。

## 0_1_表E_5_1 增值税计价表
表E.5.1 增值税计价表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-土建装饰 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率 （%） | 金额 （元）
1 | 增值税 | 工程造价分部分项工程费+工程造价措施项目费+工程造价其他项目费-专业工程暂估价 |  | 9
合 计

## 0_1_表G_2_1-1 承包人提供可调价主要材料表一
表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息差额调整法）
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-土建装饰 |  |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数r(%) | 价格信息 Ci（元） | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
1 | 机械人工 | 工日
2 | 普工 | 工日
3 | 一般技工 | 工日
4 | 高级技工 | 工日
5 | 砂子 中粗砂 | m3
6 | 细木工板 δ15 | m2
7 | 钢化玻璃 δ6 | m2
8 | 钢化玻璃 δ10 | m2
9 | 墙瓷砖 300×600 | m2
10 | 石材(综合)芝麻灰 | m2
11 | 石材，芝麻灰 | m2
12 | 天然石材饰面板芝麻灰 | m2
13 | 纸面石膏板 | m2
本页小计
注:1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用（包括人工、材料、施工机具价格波动）。其中,招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度;投标人根据投标报价填写投标报价; 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息差额调整法）
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-土建装饰 |  |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数r(%) | 价格信息 Ci（元） | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
14 | 铝合金扣板600*600*1.2 | m2
15 | 单扇套装平开实木门 | 樘
16 | 铝合金推拉纱窗扇 | m2
17 | 苯丙乳胶漆 内墙用 | kg
18 | 真石漆 | kg
19 | 成品腻子粉 | kg
20 | SBS 改性沥青防水卷材4mm | m2
21 | 汽油 综合 | kg
22 | 硅酮结构胶 (双组份) | L
23 | 电 | kw·h
24 | 水 | m3
25 | 石质缘石 300×150 | m
26 | 植草砖 | m2
本页小计
注:1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用（包括人工、材料、施工机具价格波动）。其中,招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度;投标人根据投标报价填写投标报价; 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息差额调整法）
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-土建装饰 |  |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数r(%) | 价格信息 Ci（元） | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
27 | 干混抹灰砂浆DP M10 | m3
28 | 干混抹灰砂浆DP M10 | m3
29 | 预拌地面砂浆(干拌) DS M15 | m3
30 | 干混地面砂浆 DS M20 | m3
31 | 铸铁平箅400*600重型 | 套
32 | 柴油(机械) | kg
33 | 电(机械) | kw·h
本页小计
合 计
注:1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用（包括人工、材料、施工机具价格波动）。其中,招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度;投标人根据投标报价填写投标报价; 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 0_2_表E_1_1-1 工程项目清单汇总表（显示一级分
表E.1.1-1 工程项目清单汇总表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程项目
1.1 | 安装工程零星维修
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 | 其中：环境保护税
4 | 增值税
合计
注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 0_2_表E_2_1 分部分项工程项目清单计价表
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
安装工程零星维修
1 | 031003006001 | 大便器 | 1，安装蹲式大便器感应 2.拆除原大便器 | 组 | 28
2 | 030413002001 | 装饰灯 | 1，组合荧光灯带安装 | m | 90.00
3 | 080701001001 | 变压器 | 1，拆除旧变压器 更换24V新变压器 | 台 | 20
4 | 030810001001 | 低压碳钢螺纹法兰 | 1，材质：碳钢 规格，压力等级：DN50 | 片 | 8
5 | 031001008001 | 塑料管 | 1，安装部位：室外 2，介质：给水管 3，材质，规格：PE管DE110 连接方式：粘接 | m | 30.00
6 | 031001008002 | 塑料管 | 1，安装部位：室外 2，介质：给水管 3，材质，规格：PE管DE75 连接方式：粘接 | m | 70.00
7 | 031001008003 | 塑料管 | 1，安装部位：室外 2，介质：给水管 3，材质，规格：PE管DE50 连接方式：粘接 | m | 20.00
8 | 031001008004 | 塑料管 | 1，安装部位：室外 2，介质：给水管 3，材质，规格：PE管DE32 连接方式：粘接 | m | 50.00
9 | 030807001001 | 低压螺纹阀门 | 1，螺纹阀门安装 直径50 | 个 | 8
10 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | 1，材质：低压碳钢 2，规格DN40 连接方式：电弧焊 | 个 | 8
11 | 030804001002 | 低压碳钢管件 | 4，材质：低压碳钢 5，规格DN25 连接方式：电弧焊 | 个 | 8
12 | 030211002001 | 电动给水泵 | 1，部位：地下室排污泵 2，拆开水泵 新绕线圈保养 | 台 | 4
本页小计
合计

## 0_2_表E_2_2-1 分部分项工程项目清单综合单价分
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-安装 |  | 标段: |  |  | 第1页 共18页
项目编码 | 031003006001 | 项目名称 | 大便器 |  |  | 计量单位 | 组
项目特征 | 1，安装蹲式大便器感应 2.拆除原大便器
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价(元)
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
其他材料费
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
其他施工机具使用费
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - |  |  | -
6 | 利润 | - | - |  |  | -
综合单价
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-安装 |  | 标段: |  |  | 第2页 共18页
项目编码 | 030413002001 | 项目名称 | 装饰灯 |  |  | 计量单位 | m
项目特征 | 1，组合荧光灯带安装
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价(元)
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
其他材料费
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
其他施工机具使用费
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - |  |  | -
6 | 利润 | - | - |  |  | -
综合单价
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-安装 |  | 标段: |  |  | 第3页 共18页
项目编码 | 080701001001 | 项目名称 | 变压器 |  |  | 计量单位 | 台
项目特征 | 1，拆除旧变压器 更换24V新变压器
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价(元)
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
其他材料费
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
其他施工机具使用费
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - |  |  | -
6 | 利润 | - | - |  |  | -
综合单价
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-安装 |  | 标段: |  |  | 第4页 共18页
项目编码 | 030810001001 | 项目名称 | 低压碳钢螺纹法兰 |  |  | 计量单位 | 片
项目特征 | 1，材质：碳钢 规格，压力等级：DN50
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价(元)
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
其他材料费
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
其他施工机具使用费
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - |  |  | -
6 | 利润 | - | - |  |  | -
综合单价
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-安装 |  | 标段: |  |  | 第5页 共18页
项目编码 | 031001008001 | 项目名称 | 塑料管 |  |  | 计量单位 | m
项目特征 | 1，安装部位：室外 2，介质：给水管 3，材质，规格：PE管DE110 连接方式：粘接
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价(元)
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-安装 |  | 标段: |  |  | 第6页 共18页
其他材料费
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
其他施工机具使用费
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - |  |  | -
6 | 利润 | - | - |  |  | -
综合单价
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-安装 |  | 标段: |  |  | 第7页 共18页
项目编码 | 031001008002 | 项目名称 | 塑料管 |  |  | 计量单位 | m
项目特征 | 1，安装部位：室外 2，介质：给水管 3，材质，规格：PE管DE75 连接方式：粘接
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价(元)
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-安装 |  | 标段: |  |  | 第8页 共18页
其他材料费
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
其他施工机具使用费
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - |  |  | -
6 | 利润 | - | - |  |  | -
综合单价
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-安装 |  | 标段: |  |  | 第9页 共18页
项目编码 | 031001008003 | 项目名称 | 塑料管 |  |  | 计量单位 | m
项目特征 | 1，安装部位：室外 2，介质：给水管 3，材质，规格：PE管DE50 连接方式：粘接
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价(元)
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-安装 |  | 标段: |  |  | 第10页 共18页
其他材料费
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
其他施工机具使用费
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - |  |  | -
6 | 利润 | - | - |  |  | -
综合单价
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-安装 |  | 标段: |  |  | 第11页 共18页
项目编码 | 031001008004 | 项目名称 | 塑料管 |  |  | 计量单位 | m
项目特征 | 1，安装部位：室外 2，介质：给水管 3，材质，规格：PE管DE32 连接方式：粘接
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价(元)
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-安装 |  | 标段: |  |  | 第12页 共18页
其他材料费
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
其他施工机具使用费
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - |  |  | -
6 | 利润 | - | - |  |  | -
综合单价
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-安装 |  | 标段: |  |  | 第13页 共18页
项目编码 | 030807001001 | 项目名称 | 低压螺纹阀门 |  |  | 计量单位 | 个
项目特征 | 1，螺纹阀门安装 直径50
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价(元)
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
其他材料费
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-安装 |  | 标段: |  |  | 第14页 共18页
其他施工机具使用费
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - |  |  | -
6 | 利润 | - | - |  |  | -
综合单价
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-安装 |  | 标段: |  |  | 第15页 共18页
项目编码 | 030804001001 | 项目名称 | 低压碳钢管件 |  |  | 计量单位 | 个
项目特征 | 1，材质：低压碳钢 2，规格DN40 连接方式：电弧焊
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价(元)
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
其他材料费
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
其他施工机具使用费
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - |  |  | -
6 | 利润 | - | - |  |  | -
综合单价
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-安装 |  | 标段: |  |  | 第16页 共18页
项目编码 | 030804001002 | 项目名称 | 低压碳钢管件 |  |  | 计量单位 | 个
项目特征 | 4，材质：低压碳钢 5，规格DN25 连接方式：电弧焊
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价(元)
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
其他材料费
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
其他施工机具使用费
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - |  |  | -
6 | 利润 | - | - |  |  | -
综合单价
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-安装 |  | 标段: |  |  | 第17页 共18页
项目编码 | 030211002001 | 项目名称 | 电动给水泵 |  |  | 计量单位 | 台
项目特征 | 1，部位：地下室排污泵 2，拆开水泵 新绕线圈保养
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价(元)
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
其他材料费
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
其他施工机具使用费
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - |  |  | -
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-安装 |  | 标段: |  |  | 第18页 共18页
6 | 利润 | - | - |  |  | -
综合单价

## 0_2_表E_2_3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格 型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1
本页小计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
合 计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 0_2_表E_3_1 措施项目清单计价表
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 |  | 详见明细表E.3.2
2 | 补001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 |  | 详见明细表E.3.2
3 | 031401020001 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 |  | 详见明细表E.3.2
4 | 031401013001 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 |  | 详见明细表E.3.2
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 |  | 详见明细表E.3.2
6 | 补002 | 其他（费率类） |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施 |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见表E.3.4。

## 0_2_表E_3_2 措施项目清单构成明细分析表
表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-安装 |  |  |  | 标段: |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 价格 (元) | 价格构成明细 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润
1 | 031401009001 | 安全生产措施费 | 1000.31 | 60
2 | 补001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费 | 1000.31 | 40
3 | 031401020001 | 夜间施工增加费 | 503.47 | 25
4 | 031401013001 | 二次搬运费 | 503.47 | 50
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加费 | 503.47 | 25
6 | 补002 | 其他（费率类）
7 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
合计
注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。

## 0_2_表E_3_3 措施项目费用分拆表
表E.3.3 措施项目费用分拆表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-安装 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 措施 项目名称 | 价格 （元) | 1.初始设立费用 |  | 2.中期运行费用 |  | 3.后期拆除费用
|  |  |  | 占比(%) | 金额(元) | 占比(%) | 金额(元) | 占比(%) | 金额(元)
本页小计 |  |  |  | - |  | - |  | -
合 计 |  |  |  | - |  | - |  | -

## 0_2_表E_3_4 大型机械进出场及安拆费用组成明细表
表E.3.4 大型机械进出场及安拆费用组成明细表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-安装 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 大型机械 名称、规格、型号 | 数量 | 进出场 次数 | 进出场费用单价（元） C=C1+C2+C3 |  |  | 合价（元） | 备注
|  |  |  | 机械安拆费 | 机械装卸运输费 | 固定装置安拆费
|  | A | B | C1 | C2 | C3 | D=A*B*C
本页小计
合 计
注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项； 2.有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

## 0_2_表E_4_1 其他项目清单计价表
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定） 金额（元） | 结算（确定） 金额（元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
6 | 环境保护税
合 计 |  |  |  |  | -

## 0_2_表E_4_2 暂列金额明细表
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 暂定金额 （元） | 确定金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注:1.本表由招标人填写“暂定金额”总额,采用费率计价方式计算暂定金额的,应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的,可直接填写“暂定金额”; 2.投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价; 3.结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 0_2_表E_4_3 专业工程暂估价明细表
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-安装 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  | 确认金额（元） |  |  | 调整金额± （元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1
1.1
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将不加修改的“暂估金额”（含税价格）计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 0_2_表E_4_4 计日工表
表E.4.4 计 日 工 表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-安装 |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元) |  | 调整金额± （元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A1 | A2 | B=A2-A1
一 | 人 工 | 元
1
2
3
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
施工机械小计
总 计
注:1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时,单价应由招标人按有关计价规定确定;编制投标报价时,单价应由投标人自主报价,并按暂定数量计算合价计人投标总价中。 2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 0_2_表E_4_5 总承包服务费计价表
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-安装 |  |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
|  | A1 | B | C1 | A2 | C2 | D=C2-C1
1 | 发包人提供材料 | [6 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计 |  | - | -
合计 |  | - | - |  | -
注:1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写; 2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础A1”“费率B”,并计算填写“金额C1”,C1=A1×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C1”; 3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A2”,并计算填写“结算金额C2”,C2=A2×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C2”。

## 0_2_表E_5_1 增值税计价表
表E.5.1 增值税计价表
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率 （%） | 金额 （元）
1 | 增值税 | 工程造价分部分项工程费+工程造价措施项目费+工程造价其他项目费-专业工程暂估价 |  | 9
合 计

## 0_2_表G_2_1-1 承包人提供可调价主要材料表一
表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息差额调整法）
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-安装 |  |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数r(%) | 价格信息 Ci（元） | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
1 | 定额工日 | 工日
2 | 机械人工 | 工日
3 | 普工 | 工日
4 | 一般技工 | 工日
5 | 高级技工 | 工日
6 | 砂子 | m3
7 | 烧结粉煤灰砖 240×115×53 | 千块
8 | 汽油 综合 | kg
9 | 电 | kw·h
10 | 水 | m3
11 | PE塑料给水管DE32 | m
12 | PE塑料给水管DE50 | m
13 | PE塑料给水管DE75 | m
本页小计
注:1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用（包括人工、材料、施工机具价格波动）。其中,招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度;投标人根据投标报价填写投标报价; 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息差额调整法）
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-安装 |  |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数r(%) | 价格信息 Ci（元） | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
14 | PE塑料给水管DE110 | m
15 | 室外塑料给水管粘接管件DE32 | 个
16 | PE室外塑料给水管粘接管件DE50 | 个
17 | PE室外塑料给水管粘接管件DE75 | 个
18 | PE室外塑料给水管粘接管件DE110 | 个
19 | 螺纹阀门DN50 | 个
20 | 瓷蹲式大便器 | 个
21 | 灯带 | m
22 | 低压碳钢螺纹连接管件DN25 | 个
23 | 低压碳钢螺纹连接管件DN40 | 个
24 | 埋入式感应控制器 | 个
25 | 24v安全变压器 | 台
26 | 电(机械) | kw·h
本页小计
注:1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用（包括人工、材料、施工机具价格波动）。其中,招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度;投标人根据投标报价填写投标报价; 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息差额调整法）
工程名称:广安广泰大厦办公区零星维修项目-安装 |  |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数r(%) | 价格信息 Ci（元） | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
合 计
注:1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用（包括人工、材料、施工机具价格波动）。其中,招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度;投标人根据投标报价填写投标报价; 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。