驿城区市政道路塌陷窨井安装维修劳务采购

竞价要求
驿城区市政工程服务中心利用驻马店市政府电子采购商城，采取网上竞价方式进行“驿城区市政道路塌陷窨井安装维修劳务采购”，现将有关要求告知如下：

一、釆购项目名称
项目名称：驿城区市政道路塌陷窨井安装维修劳务采购；
资金来源：财政。

计划采购日期：2026年01月29日-2026年12月31日
二、釆购内容、数量
1、采购内容及金额,详情附表如下：

	项目名称
	计划维修数量
	单价

（元）
	计划采购金额（元）

	单箅收水井
	25座
	400
	10000

	双箅收水井
	10座
	500
	5000

	检查井
	25座
	500
	12500

	合计
	27500


最终结算价以实际完成的工程量为准，不高于中标价，高于中标价的以中标价为准。

三、施工内容

   1、对破损、沉降的各类窨井、井座进行破拆更换。
   2、要求施工单位自备破拆、振板等小型器械，提供不少于2人的维修人员，清运现场产生的建筑垃圾并确保井内无遗留建筑垃圾。沥青冷补料、井座井盖等建筑材料由采购人提供。

3、维修完成后按照规范进行养护。
   四、竞价要求

1、竞价中标供应商应具有相应的职业技能水平，熟练操作各种小型建筑器械；能够按时完成应急抢修任务。
2、安装维修质量标准符合国家或行业有关技术标准。

3、不具备资质参加报价、明显低于成本的供应商视为恶意竞争，采购人有权予以废除并重新开展竞价活动，同时将上报问题并追究相关责任。

4、接到采购人的维修任务后，中标人要求1小时内到达维修现场，并24小时不间断响应维修、抢修塌陷窨井任务。
2026年01月26日

