中央空调维修报价清单

| 序号 | 项目名称 | 品牌/规格 | 单位 | 数量 | 市场调研报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 膨胀阀组件（含工时费） | 原厂配件 | 套 | 1 | 1100 |
| 2 | 压缩机油（含工时费） | 原厂配件 | 桶 | 1 | 300 |
| 3 | 清洗剂（含工时费） | 钙尔西康 | 瓶 | 1 | 560 |
| 4 | 氮气（含工时费） | / | 瓶 | 1 | 100 |
| 5 | 压力控制器（含工时费） | 曼淇威YK0.05/0.15 YK4.4/3.8 | 个 | 1 | 350 |
| 6 | 软连接（含工时费） | DN20 | 个 | 1 | 136 |
| 7 | 氟利昂（含工时费） | R22 | 桶 | 1 | 500 |
| 8 | 过滤器（含工时费） | 丹佛斯 | 个 | 1 | 350 |
| 9 | 储液罐（含工时费） | 法克斯5L | 个 | 1 | 860 |
| 10 | 维修奥克斯模块机组（含工时费） | 原厂配件 | 台 | 1 | 800 |
| 11 | 控制面板及系统调试（含工时费） | 原厂配件 | 项 | 1 | 600 |
| 12 | 更换压缩机（含工时费） | 松下、三洋、谷轮 | 台 | 1 | 6800 |
| 13 | 更换中央空调主机主板（含工时费） | 原厂配件 | 块 | 1 | 1380 |
| 14 | 维修中央空调主板（含工时费） | 原厂配件 | 块 | 1 | 800 |
| 15 | 中央空调外机风机（含工时费） | 原厂 | 台 | 1 | 1200 |
| 16 | 主控器（含工时费） | 施耐德 | 个 | 1 | 350 |
| 17 | 室外电机（含工时费） | 原厂 | 个 | 1 | 450 |
| 18 | 水泵（含工时费） | 南洋30KW | 个 | 1 | 5800 |
| 19 | 四通阀（含工时费） | 三花 | 个 | 1 | 960 |
| 20 | 单向阀（含工时费） | 三花 | 个 | 1 | 860 |
| 21 | 室外风叶（含工时费） | 原厂 | 个 | 1 | 380 |
| 22 | 变频板（含工时费） | 原厂 | 个 | 1 | 650 |

- 备注：以上报价须注明品牌及规格型号

中央空调维修采购报价表

| 报价 （综合折扣率） | 大写：百分之 小写： % |
| --- | --- |

注：1、供应商投标报价以采购清单中控制单价为基准价格，整体报出综合折扣率。供应商所报综合折扣率不得大于100%，否则将被作为无效响应；

合同价格计算方法：各单项产品合同价格=采购清单对应的控制单价×综合折扣率（四舍五入保留两位小数）。

- 供应商的报价为交货地点交货价格，包括货物、运费及保险费、运杂费、伴随的其他服务费及其他所有费用的总和；供货期限内医院不再承担任何其他费用。供应商应充分考虑合同履行期限内可能产生的物价变化、政策调整、市场经营风险等多种因素，慎重报价。

供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章：

供应商名称：                （全称并加盖公章）

年    月    日