附件2：

工程施工图及工程量清单

薄山水库输水洞静水池、出口洞脸加固处理工程项目工程量清单

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 壹 | 第一部分 建筑工程 |  |  |  |
| 一 | 静水池加固 |  |  |  |
| 1 | 清基 | m3 | 750 |  |
| 2 | 10%水泥土基础处理 | m2 | 1100 |  |
| 3 | C30钢筋砼护坡、护底 | m3 | 108.32 |  |
| 4 | 钢筋制作安装 | t | 5.39 |  |
| 5 | 排水孔钻孔 | m | 108 |  |
| 6 | 排水孔制作安装 | 个 | 90 |  |
| 7 | 模板 | m2 | 80 |  |
| 8 | 伸缩缝 | m2 | 120 |  |
| 二 | 出口洞脸加固 |  |  |  |
| 1 | 坡面基础处理 | m2 | 527 |  |
| 2 | 自进式锚杆 | 根 | 64 |  |
| 3 | 挂网钢筋 | t | 1.66 |  |
| 4 | 坡面喷C30混凝土 | m3 | 63.24 |  |
| 5 | 脚手架 | m2 | 1581 |  |
| 6 | 排水孔钻孔 | m | 38.4 |  |
| 7 | 排水孔制作安装 | 个 | 64 |  |
| 三 | 溢洪道水毁修复 |  |  |  |
| 1 | 拆除C25混凝土 | m3 | 3 |  |
| 2 | 浇筑C30混凝土 | m3 | 3 |  |