采 购 需 求

- 项目名称：新蔡县农业农村局农田机井深化整治"六有"百日行动配件项目

- 二、资金来源： 财政资金。

- 三、网上竞价最高限额： 290000.00元

- 四、技术需求(内容、质量要求等)

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60m潜水泵 | 200QJ15-65/5-5.5KW | 台 | 20 |  |
| 2 | 80m潜水泵 | 200QT15-81/6-7.5KW | 台 | 20 |  |
| 3 | 100m潜水泵 | 200QT15-108/7-9.2KW | 台 | 20 |  |
| 4 | 智能灌溉控制装置 | 包含物联网控制器，水电双计带远传 | 套 | 30 |  |
| 5 | 蝴蝶阀三通 | DN65*DN50 | 套 | 50 | 1、DN65定制三通(1个行走孔法兰+2个国标法兰+钢制三通)1套 2、DN50*300mm热镀锌出水口(1头变径法兰焊接DN50管，末端压槽)2套3、DN65 蝶阀2个4、配套螺丝及胶垫 |
| 6 | 消防水带 | 65mm(0.8Hpa) | 米 | 1200 |  |
| 7 | 电缆线 | JHS 3*4mm2 | 米 | 3000 |  |
| 8 | 射频卡 |  | 张 | 100 |  |
| 9 | 玻璃钢井房 | 1020*1020*1650mm出自带激光打印标识 | 套 | 20 |  |

- 五、投标人资格要求

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

- 2、供应商具有独立法人资格，具有有效的营业执照副本、（统一社会信用代码）。

- 3、供应商须具有(1)投标企业具有独立法人资格的相关五金工具设备生产或销售企业，提供有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力;

- (2)产品具有相关部门出具的检验合格报告;

- 4、供应商近三年财务状况良好，没有财务被接管、冻结、破产状态（提供2025年度）。

- 5、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财政[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；[查询渠道:“信用中国”网站(www. reditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)]；(需提供加盖单位公章的网页截图，查询时间为竞价公告发布日期之后)。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；【提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司基础信息包含股东及出资信息截图加盖单位公章，查询时间需在本公告发布之后】。

- 7、本项目不接受联合体投标。

新蔡县农业农村局

2026年1月23日