冰箱冷链采集器技术参数
1）单台采集最多可测1 路温湿度点

2）测温范围： 温湿度传感器：温度-40℃～+85℃；精度：±0.5℃。  湿度0%～100%；精度±5%

3）4G通信，数据直接发送到互联网

4）设备预置流量费用

高清段码屏显示，可显示实时温湿度、温度显示精度0.1℃，湿度显示精度1%，信号强度、电池电量、 充电符号、低电报警、温湿度报警信息，时间日期、USB 连接、ID号、软件版本号、本地离线数据存储数

5）本地具有声光报警，可实现温度超限报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警

6）板载存储芯片可存储100000条以上数据，可实现断点续传

7）带后备电池，电池可充电，无需定期更换电池 。电池容量1800mAH，断电可用3天以上

8）Type-C USB供电，支持正反插入
