驻马店市第三高级中学

关于男生公寓楼、教学楼和办公楼更换安装新门的竞价须知

我校男生公寓楼、教学楼和办公楼房门长期使用，风化腐蚀，多处破损、掉漆、脱落变形损坏严重，无法开关闭合、不能上锁，存在安全隐患。经学校党委研究决定:需对以上房门更换锌合金防盗门。

男生公寓门共100樘，教学楼教室门和办公室门共162樘，共262樘。

一、新门规格要求：

宿舍门及教室门报价清单。

- （一）宿舍（门）规格：280cm*97cm ，数量：100 樘 。

- （二）教室及办公室（门）规格：275cm*100cm ，数量：162 樘。

- （三）以上总计：262樘。

- （四）锌合金防盗门材料说明： 1、锌合金材质； 2、门扇：厚70mm，板材厚0.8mm；门框：厚90mm，板材厚1.6mm；颜色由校方确定。3、带亮头、上量5mm钢化玻璃带钢花。 4、男生公寓楼、教学楼门上带有钢化玻璃观察孔。 5、新门尺寸以实际测量为准。6、旧门由供货商拆除，拆除旧门有供货商带走自行处理。

二、竞价说明：

1.参与本次竞标者，在竞标结束前必须到采购方实地查看所需施工地点、施工程序和要求，并提供公司资质、授权委托书、法人及被委托人有效身份证复印件、2024年审计报告，否则，竞标无效。

2.竞价前必须提供新门样品，经采购方验查认可后才能进行投标，否则，竞标无效，对恶意竞标者将在电子商城上记入对该公司评价信息。

3.新门外观整体美观，所有门面均为烤漆工艺、无明显划痕、凹坑、漏漆等现象，门扇表面色彩均匀，无明显色差。

4.门扇宽度应在国家标准范围内、门扇厚度与门框相适应，门框安装槽口深度应符合设计尺寸，门框安装后平整度应不大于3毫米。

5.新门必须符合国家标准和行业规范要求。

6.安装规范、施工现场保洁到位，门口及墙面涂料和瓷砖修复原样，门框、门槛、门栓门鼻必须安装牢固、无松动及异响。

7.若有不明之处，请电话咨询。资料送审时间截至2026年2月3日下午17:30前联系人刘科长 13783965386。 特此说明！