2026年西平县62座加油站油气回收监督性检测采购要求
[bookmark: heading_0]项目名称
2026年西平县62座加油站油气回收监督性检测
[bookmark: heading_1]采购内容
对西平县62座加油站油气回收监督性检测
[bookmark: heading_2]监测因子
液阻、密闭性、气液比、泄露浓度、油气排放浓度（非甲烷总烃）
[bookmark: heading_3]监测频次
1年1次，6月底完成。
[bookmark: heading_4]规格参数
（1）竞价投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定的条件；
（2）竞价投标人具有独立承担民事责任能力的法人组织，并通过省级或以上计量认证，具备CMA证书，资质证书项目检测因子须符合监测因子要求；
（3）竞价投标人须具备采样、送样能力，并具备2组以上专业的采样队伍、检测队伍，满足样品采样、储运条件的设备（需提供4人以上专业采样证及2套以上现场检测设备校准证书等原件）；
（4）采样及样品分析方法符合国家和行业现行标准规定，如样品保存时效性等要求（需提供自近两年以来承担过加油站和储油库监督性检测项目业绩合同和检测报告），不允许分包或转包；
（5）竞价投标人在河南省企业事业单位及生态环境服务机构环境信用查询为良好以上，且近三年内在经营活动中未受到行政处罚，提交承诺书及查询截图。
（6）依据2026年1月1日起施行的《生态环境监测条例》（国务院令第820号）要求，竞价投标人（生态环境监测技术服务机构）须已按规定完成生态环境监测服务备案：①已向法人登记所在地省级生态环境主管部门完成备案；②备案信息真实有效，已提交包含设施设备、技术能力、技术人员、管理能力等内容的书面承诺，并对信息真实性、准确性、完整性负责；③严格遵守《条例》规定，不得超出备案及资质认定的业务范围接受委托，不得分包、转包本项目监测业务；④开标前须提供生态环境监测技术服务机构备案凭证及备案查询截图，作为资格审查必备材料。
（7）竞价投标人须在开标前提交上述要求的纸质证明材料原件，不具备相应监测资质、未提交资质等资料参加与竞标或报价明显低于成本的供应商视为恶意竞争，采购人有权予以废标并重新开展竞价活动。


