采购需求

维修时间：全天24小时，全年无假日。

响应时间：乙方在接到甲方报修电话后立即响应，确保工程师于8小时内到达甲方场地进行维修。

开机率保障：年不低于97%，即全年停机时间不超过11天，超出一天则合同顺延七天。

备件更换：以优惠价格提供所需备件，价格另谈。
定期保养：每年包括4次定期维修服务检测，包含机器清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气检查以及非紧急性的补救维修。

紧急维修：在保修期内提供不限次的远程支持和现场维修服务。

保修期限：合同一年起。
方案报价：5万元/年。

影像设备明细：

	设备名称
	生产厂家
	设备型号

	64排螺旋CT
	GE
	Revolution Maxima

	40排螺旋CT
	联影
	uCT530

	床旁X射线机
	GE
	OptimaXR240amx

	胃肠机
	SIEMENS
	Luminos dRF MAX

	悬吊DR
	GE
	Difinum Tempo Pro

	乳腺机
	GE
	Senographe crystal nova

	骨密度仪
	豪洛捷
	ASY-07159

	牙片机
	GE
	


