驻马店市第二人民医院

13C尿素呼气试验测试仪购置参数需求

| 序号 | 参数名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 仪器名称 | 13C尿素呼气试验测试仪 |
| 2 | 功能 | 1.用于¹³C尿素呼气试验，检测幽门螺杆菌感染。 2.全自动检测，自动采集、自动分析、自动计算DOB值，自动判读阴阳性。 ▲3.支持连续高通量检测，适合体检中心批量筛查。 4.具备开机自动校准、自动质控、异常提示功能。 5.全中文操作界面，支持患者信息录入、数据存储、历史查询。 ▲6.无创无放射性，无禁忌人群，适用于成人、儿童、孕妇及备孕人群。 |
| 3 | 主要技术参数 | ▲1.δ¹³C测量精度：≤0.1‰，仪器精密度：CV≤1%，单样本检测时间：≤3分钟 2.基线漂移：≤0.1‰/h 3.数据接口：USB或网口，支持数据导出。 4.电源电压：AC 220V±10%，50Hz。 |
| 4 | 配置要求 | - 产品为原装正品，具备有效的中华人民共和国 医疗器械注册证及注册登记表。 2.提供生产厂家有效授权书、售后服务承诺函， 省级及以上医疗器械检验报告。 - 提供产品说明书、产品彩页、软件著作权等相关技术资料。 - 支持检测报告打印，可对接医院LIS/HIS系统。 4.设备使用年限≥10年；免费质保期≥3年。 5.具备数据自动存储、查询、统计、质控记录、质控报告生成功能，支持第三方质控品验证。 |

备注：标“▲”为核心参数

专家签名：

日期：