## 表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 盘古小区二期四网合一宽带接入工程 |  | 工程
招标工程量清单
| 招标人： |  | （盖章）
年 月 日
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  |  | 盘古小区二期四网合一宽带接入工程
标段名称： |  |  | 盘古小区二期四网合一宽带接入工程
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表D.1.1 工程量清单或最高投标限价编制(审核)说明
工程量清单编制说明
工程名称：盘古小区二期四网合一宽带接入工程
一、工程概况 1、工程名称：盘古小区二期四网合一宽带接入工程 2、本工程位于驻马店市乐山大道与泰山路交叉口向北200米路西盘古小区二期。本工程为四网合一宽带接入，覆盖楼宇5栋，用户731户，新建移动、电信、联通、广电四家运营商分纤端口各105口，采用二级分光模式进行覆盖。 二、招标范围 本工程招标范围为设计图纸范围内的全部内容。 三、编制依据 1、施工设计图纸及相关规范资料。 2、工程现场实际情况结合常规施工方案。 3、《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024、《通用安装工程工程量清单计算标准》GB/T50856-2024。 4、豫建标定【2019】193号文，增值税税率为9%。 5、按驻马店市建设工程消防技术中心发布的信息价作为物价变化的市场价格来源，基期价格为2025年第四季度信息价。信息价没有的采用广材网价格。 6、依据豫建科【2025】173号文的《河南省现行计价依据有关费用调整细则》的规定进行规费、安全生产措施费、环境保护、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费、措施项目费、工程排污费等费用调整。
注：编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的 问题等内容。

## 表D.4.1 工程量清单计算规则说明
工程量清单计算规则说明
工程名称：盘古小区二期四网合一宽带接入工程
本工程采用《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024、《通用安装工程工程量清单计算标准》GB/T50856-2024进行列项及工程量计算。
注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号； 2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：盘古小区二期四网合一宽带接入工程 |  | 标段：盘古小区二期四网合一宽带接入工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 接线箱
1.2 | 配管及配线
1.3 | 接地及系统调试
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 合同中约定的其他项目
3.6 | 环境保护税
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额; 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：盘古小区二期四网合一宽带接入工程 |  |  |  | 标段：盘古小区二期四网合一宽带接入工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
接线箱
1 | 030502001001 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.名称:光缆交接箱 2.类别:576芯四网合一(满配FC) 3.规格:1450*750*520mm 4.安装方式:落地安装 5.砖砌交接箱基座 |  | 台 | 1
2 | 031103027001 | 光分路器 | 1.名称:光分路器 2.型号:二级1:8光分接器 |  | 台 | 92
3 | 030502001002 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.名称:弱电井墙壁分纤箱 2.类别:四网合一 3.规格:650*400*120 4.安装方式:壁挂式 |  | 台 | 35
4 | 030502001003 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.名称:室内光分纤箱安装 2.类别:一进四出 3.安装方式:壁挂式 |  | 台 | 6
5 | 030502001004 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.名称:室内光分纤箱安装 2.类别:一进六出 3.安装方式:壁挂式 |  | 台 | 2
配管及配线
6 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:PVC管 2.材质:塑料 3.规格:De100 4.配置形式:沿砖基础内暗敷 |  | m | 30
7 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:PVC管 2.材质:塑料 3.规格:De50 4.配置形式:沿砖基础内暗敷 |  | m | 128
8 | 031103008001 | 光缆 | 1.型号:96芯单模光纤 2.敷设部位:桥架内敷设 |  | m | 382
9 | 031103008002 | 光缆 | 1.型号:48芯单模光纤 2.敷设部位:桥架内敷设 |  | m | 944
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：盘古小区二期四网合一宽带接入工程 |  |  |  | 标段：盘古小区二期四网合一宽带接入工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 031103008003 | 光缆 | 1.型号:12芯单模光纤 2.敷设部位:桥架内敷设 |  | m | 2852
11 | 031103008004 | 光缆 | 1.型号:96芯单模光纤 2.敷设部位:PVC100暗敷设 |  | m | 30
12 | 031103008005 | 光缆 | 1.型号:48芯单模光纤 2.敷设部位:PVC100暗敷设 |  | m | 173
13 | 031103008006 | 光缆 | 1.型号:12芯单模光纤 2.敷设部位:PVC100暗敷设 |  | m | 60
14 | 031103010001 | 光缆接续 | 1.名称:光缆续接 2.类别:分纤盒侧熔接 3.规格:12芯 |  | 头 | 35
15 | 030502007001 | 跳线、跳纤 | 1.名称:安装光纤跳线 |  | 条 | 467
接地及系统调试
16 | 030416027001 | 接地装置 |  |  | 组 | 1
17 | 030504008001 | 光纤通信系统调试 | 1.测试类别:光纤通信系统调试 |  | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：盘古小区二期四网合一宽带接入工程 |  |  | 标段：盘古小区二期四网合一宽带接入工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产 |  | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 03B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费 |  | 施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施
3 | 031401020001 | 夜间施工增加 |  | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容
4 | 031401013001 | 二次搬运 |  | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
5 | 031401021001 | 冬雨季施工 |  | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：盘古小区二期四网合一宽带接入工程 |  | 标段：盘古小区二期四网合一宽带接入工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
6 | 环境保护税 | [5 empty] | 按实计取
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：盘古小区二期四网合一宽带接入工程 |  |  |  | 标段：盘古小区二期四网合一宽带接入工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：盘古小区二期四网合一宽带接入工程 |  |  |  | 标段：盘古小区二期四网合一宽带接入工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：盘古小区二期四网合一宽带接入工程 |  |  |  | 标段：盘古小区二期四网合一宽带接入工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：盘古小区二期四网合一宽带接入工程 |  |  |  | 标段：盘古小区二期四网合一宽带接入工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：盘古小区二期四网合一宽带接入工程 |  |  | 标段：盘古小区二期四网合一宽带接入工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价
合 计