驻马店技师学院（水、电等）日常维修服务项目招标内容

一、学校水电日常维修物业管理范围

1、校园电路、用电设施、设备的检查、维护、维修。

2、给排水、消防、暖气管道及用水点设施设备的检修及维护。

3、校园内给排水管道及铁质设施设备的焊接及维修维护。

4、每日水电值班人员定时巡视检查并做好相关记录。

5、各项活动、考试的水电服务保障、设施搬运摆放、条幅悬挂。

6、校园内风扇、空调（学生公寓空调除外）每年4月份清理一次。

7、其他临时性工作安排。

8、具体服务内容及主要服务要求以本合同第五条为准。

二、投标方人员配置及服务标准

1、投标方需在学院区域配置水电维修人员2人进行服务，工作时间依据甲方需要确定。

2、工作人员应知法，懂法，守法，依法办事，必须严格遵守水电维修从业规范，模范遵守校园安全管理规定。

3、工作人员身体健康，没有传染病及精神病等不能控制自己行为能力的疾病病史，体貌端正，无犯罪记录。

三、学校（甲方）的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量等。对乙方未按照合同履行的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额进行处罚。

3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4、甲方有权对乙方派驻学校物业人员进行人事监管，乙方派驻学校物业人员需向甲方报备，乙方离职人员需甲方审批。

5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

四、投标方（乙方）的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、对甲方下达整改通知书及时配合处理。

3、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

4、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

5、乙方工作人员应按规程进行作业，做好员工安全健康管理教育，上下班路途交通安全管理教育，确保工作中安全，乙方工作人员在岗履行工作职责期间，发生自身的人身伤害、伤亡等事件均由乙方负责。乙方工作人员在甲方工作期间给甲方或第三人造成的经济损失由乙方负责赔偿、如产生因乙方或乙方工作人员原因，甲方需赔偿第三人的经济损失，乙方同意甲方有权向乙方追偿，且产生的相关法律责任由乙方承担。

6、乙方应当按照本合同第五条约定履行物业公司服务内容及主要服务要求，如违反本合同第五条约定，则视为乙方违约，甲方可要求乙方承担违约责任，且有权要求乙方解除合同。

五、服务内容及主要服务要求

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 服务内容及主要服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修维护人员岗位职责及要求 | 2人 | - 岗位职责（水电维修工岗位职责及要求（水电工2人） 1. 职责要求：接受采购人统一管理和调配，负责标段内的公共设施维修的信息收集和快速维修服务。维修人员必须24小时值班，随时接受维修任务，确保换灯管、插座、换水龙头等小件维修半天内完成，维修工作量大的一天内完成，确保随叫随到，不得脱岗、离岗、干私活、干兼职。 2. 服务范围：校区内所有电扇、上下水、雨水管网、公用电系统(高压配电房除外)、照明系统等设施的日常维修、管理、运行、维护、保养。 二、服务要求 1. 严格遵守采购人的各项规章制度，按合同规定执行，服从学校管理。 2. 完善项目维修管理规章制度和工作流程。 3. 上班着装规范整齐，统一佩戴公司工牌，统一携带维修工具包； 4. 公布24小时维修服务电话，保持电话畅通，非工作时间安排专人值班，及时处理紧急报修事项。接到报修单或报修电话，10分钟之内有响应，根据报修内容和预约时间及时进行维修。 5. 维修时限：小修不超过1小时，中修不超过4小时，大修不超过24小时。 6. 维修材料及时书面上报，以旧换新；根据采购人提出的意见和要求及时整改，达到更好地维修服务效果。 7. 定期对员工进行安全操作及岗位技能培训，提高员工安全生产意识。 8. 维修服务满意率要达到95%以上，返修率不能超过2%，投诉处理率要达到 100%；维修工作符合质量要求，符合采购人验收标准。 9. 建立健全服务评价机制，通过实行第三方（师生）评价；督促提升维修服务质量。 10. 真实完整地做好运行、保养、维修记录。 11. 发现安全隐患及时处理并上报。 12. 完成采购人交办的其他临时性工作任务。 三、人员素质要求 1. 工作人员应知法，懂法，守法，依法办事，必须严格遵守水电维修从业规范，模范遵守校园安全管理规定。 2. 工作人员身体健康，没有传染病及精神病等不能控制自己行为能力的疾病病史，体貌端正，无犯罪记录。 3. 工作人员必须受过专门的业务培训后方可上岗，年龄在50周岁以下（不含50周岁）。 四、风险要求 1. 学校将按照以上要求对水电维修服务质量进行全过程严格考核，中标人若出现人员年龄不符合要求、人数不够、日常工作不到位、服务质量不达标、受到师生投诉等违约现象，将依据合同约定，每月进行相应的违约处理与处罚，直至解除合同； 2. 水电维修人员在岗履行工作职责期间，必须严格按照操作规程，做好劳动保护，发生自身的人身伤害、伤亡等事件均由中标人负责，学校不承担任何责任； 3. 中标人违反国家相关法律法规，与聘用人员发生纠纷，均由中标人负责调解与处理，学校不承担责任； 4. 中标人在水电维修服务中违反国家相关法规或操作规范，因过失造成他人人身伤亡的，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，学校不承担任何责任。 5. 中标人在学校重大活动及上级迎检中，出现重大失误影响到学校有关荣誉和评估验收两次的则终止合同。 五、考核要求 为确保服务质量，学校将对水电维修服务进行每月一次的考核，满分100分，其中使用部门测评占50%，学校考核小组测评占50%。每月付款前，根据考核成绩，90分及以上视为满意，按照合同支付当月服务费用；89-85分扣除当月服务费用总金额的1%；84-80分扣除当月服务费用总金额的2%；79-75分扣除当月服务费用总金额的3%；74-70分扣除当月服务费用总金额的4%；69分及以下扣除当月服务费用总金额的10%。如连续3次考核低于80分，学校有权解除合同，由此造成的损失，由中标人自行承担。 考核内容： 1. 人员基本条件（20分）。工作人员人数、年龄、资格、身体条件等必须符合合同要求，学校考核组不定期抽查发现1人次不符合要求扣5分。 2. 工作纪律（10分）。工作人员需着统一工作服上岗，文明服务，工作时间必须满足学校工作需要，工作时间不得擅自离岗、串岗、聊天、干私活，发现1人次不符合要求扣1分。考核中发现一项不符合要求扣1分。 3. 日常工作情况（40分）。水电维修标准需符合上述第二条“水电维修服务标准”要求，每次考核发现1处不合格扣1分。 4. 师生评价（20分）。遵守学校各种规章制度，服从学校主管部门的管理；对待师生服务热情周到，工作认真负责，方法得当，严禁简单粗暴，语言粗俗等不文明行为，发现违反1次扣5分。 5. 用工要求（10分）。学校将对用工协议签订、社保缴纳、依法纳税等方面履约情况抽查，每发现一方面不合格扣5分。 六、培训要求 所有水电维修人员上岗前需经过培训合格后上岗（要有培训过程资料）；加强对水电维修人员的法纪教育和业务学习训练，每月集中理论学习不少于1次（要有培训过程资料）；形象素质培训，规范化培训的开展每学期不少于1次（要有培训过程资料）。每次培训会议业主单位有关人员全程参会。 七、着装要求 工作人员需着统一服装，服装颜色一致，编号醒目，便于师生辨识。 八、食宿要求 所有工作人员在校期间的饮食自理，不准在值班地点做饭。 |
| 服务标准 |  |  | 国家标准、行业标准、地区标准等标准规范 |
| 验收方法及方案 |  |  | 由采购人按照有关规定组织验收。 1. 验收对象：此包中所承诺的2名人员、装备及相关服务事项。 2. 验收时间：此包所有人员和装备到位后，七个工作日内验收。 3. 验收方式：采购人组织相关人员验收。 4. 验收标准：验收小组依据中标供应商投标文件中的承诺，对人员、物资、装备等逐一核对检查，要求与投标文件无出入。 |

岗位及人员配置要求

| 岗位 | 人数 |
| --- | --- |
| 水电工 | 2 |
| 合计 | 2 |

六、费用及付款方式

1、依据驻马店市政府采购项目中标通知书甲方支付乙方中标合同期内综合费用（大写）：伍万伍仟元整 (小写￥:55000元)。

2、甲方按月支付服务费用，如乙方因违约产生罚款或违约金，甲方有权在核实确认后直接在应付服务费用中予以扣除。

3、乙方确认的收款银行账户名、开户行、银行账号信息。

七、服务期限

2026 年    5月  15  日至   2026 年   10 月   25  日。