采购需求

一、项目名称：检验检测设备维修

二、项目预算：28000元

三、维修内容：

| 序号 | 待维修设备名称 | 品牌 | 数量 | 故障描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效液相色谱仪 | Waters | 1台 | 1.脱气机故障； 2.软件内存不足，使用卡顿 |
| 2 | 液相色谱仪 | Waters | 1台 | 出峰不稳定，柱压不稳定 |

四、对供应商要求：

1. 参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供查询截图。【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。；

2. 营业执照需具备本项目相关营业范围（提供营业执照复印件），有较强的大型仪器设备维修能力（提供维修安捷伦或沃特世或热电等品牌仪器设备维修合同）

3.竞价人本人或委托人携带身份证及委托书、营业执照勘察现场，并对本项目编制提交相应的维修方案（方案应包括但不仅限于设备故障原因、处理方法等）。

4、提供的各项证明及相关文件资料原件备查，复印件加盖印章我方留存。

5、不具备相关要求参与竞标或报价明显低于成本的供应商视为恶意竞价，采购人有权予以废标并重新开展竞价活动。同时将上报问题并追究相关责任。