平舆县人民医院新装太阳能路灯项目需求
一、项目概况

为完善医院院区夜间照明，提升院内主干道、病房楼周边、停车场、院区步道、出入口及绿化带夜间通行安全，降低市电能耗、减少运维成本，现申请新装一批一体化太阳能路灯，要求适配医院安静、安全、整洁、无眩光的使用环境，整体美观耐用、免频繁布线。

二、安装范围需求

1、医院综合楼西侧道路。

2、院内停车场、休闲步道、园区围墙及绿化空旷区域。

3、避开病房窗户直射，不影响患者夜间休息，安装点位无树木、楼栋遮挡光照。

三、照明功能需求

1、夜间自动亮灯、天亮自动熄灯，支持光控+时控智能调节，可设置分时降功率，兼顾照明与节能。

2、光线柔和无刺眼眩光，不扰民、不直射病房窗户，照度均匀，满足行人、车辆夜间通行标准。

3、满足连续阴雨天2–3天正常亮灯，阴雨天气不熄灭、亮度不明显衰减。

4、整晚长效亮灯，适配医院24小时就医通行需求。

四、设备技术参数需求

1、灯杆：采用Q235热镀锌喷塑灯杆，防腐防锈，抗风抗压，外观简约大气适配医院环境；高度按院区道路适配3米/4米/5米可选。

2、 LED光源：高亮护眼防眩光，防水防尘，光衰小、寿命长，无频闪、无蓝光危害。

3、光伏组件：高透光单晶硅板，转化率高，抗老化、耐风霜雨雪，安装朝向合理无遮挡。

4、储能电池：耐低温锂电池，防水密封设计，寿命长、免维护、安全防爆，适配户外长期使用。

5、控制器：智能防水控制器，防过充、过放、短路、防雷保护，运行稳定抗干扰。

6、整体防护等级：全套设备IP65以上防水防尘，防雷接地达标，适应户外雨雪、高温低温环境。

五、施工安装需求

1、现场勘测定点，合理规划路灯间距与点位，不破坏医院原有绿化、地下管线、地面设施。

2、基础浇筑牢固，预埋件标准施工，灯杆垂直稳固，防腐接地、防雷措施到位。

3、施工全程规范文明，避开诊疗高峰、患者通行高峰期，施工围挡防护，完工后清理现场、恢复绿化地面。

4、无需开挖大面积布线，利用太阳能独立供电，不接入医院市电主线，减少用电负荷。

六、质量与售后需求

1、符合国家《太阳能光伏照明装置总技术规范》《城市道路照明工程施工及验收规程》标准，材料全新正品，无翻新次品。

2、整机质保1年以上，光伏板、电池、光源单独质保年限明确，质保期内免费维修、更换故障配件。

3、完工后提供调试、验收、使用操作指导，后期可定期上门巡检维护。

七、整体附加要求

1、外观简约大气，与医院院区整体环境协调统一，庄重整洁。

2、后期零电费、低运维，节能环保，降低医院运营开支。

3、安全系数高，防漏电、防触电、防雷防盗，适配医院人员密集场所使用。

八、安装费用：12000元。
