驻马店市板桥水库溢流坝坝面维修养护竞价公告

一、采购商品信息

项目概况：板桥水库为省一级标准化管理工程，为保障工程运行安全，我中心计划对溢流坝钢盖板、伸缩缝、门机轨道及输水洞爬梯除锈刷漆，现诚邀有意向的合格供应商参与竞价。

| 溢流坝坝面维修养护工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单 价 （元） | 合 计 （元） | 备 注 |
| 一 | 盖板 | 米 | 450 |  |  | 盖板周边打磨、除尘，刷二遍黄色环氧树脂漆，两遍黑色环氧树脂漆，刷一遍反光面漆，宽度10cm |
| 二 | 伸缩缝 | 米 | 60 |  |  | 打磨清理，刷一遍环氧树脂底漆两遍灰色环氧树脂漆，宽度30cm |
| 三 | 门机轨道 |  |  |  |  |  |
| 1 | 轨道周边 | 米 | 470 |  |  | 打磨轨道两边混凝土表面，环氧砂浆修复破损边沟，刷二遍黄色环氧地坪漆，宽度65cm |
| 2 | 轨道 | 米 | 470 |  |  | 打磨清理轨道，刷一遍环氧树脂底漆两遍铁红环氧树脂漆，宽度30cm |
| 四 | 输水洞爬梯 | 项 | 1 |  |  | 打磨清理爬梯表面，刷一遍环氧树脂底漆两遍灰色环氧树脂漆 |

二、采购项目信息

采购单位名称：驻马店市板桥水库运行中心

项目建设地点：驻马店市驿城区板桥镇

项目名称：板桥水库溢流坝坝面维修养护

竞标控制价：总价不超过4.3万元

收货地址：驻马店市驿城区板桥镇板桥水库

最晚到货时间：合同签订后，次日起3个工作日内

争议解决方案：仲裁

结算方式：账期支付

支付方式：验收合格后银行转账一次性支付，预计拨付日期：以财政拨付日期为准

发票要求：增值税普通发票

- 三、其他需求：

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件: （一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、参与竞价的供应商自行勘察现场，提交相关资质证明资料。

3、详情咨询电话：0396-2690318

2026年5月18日