电子商城竞价项目采购需求确认书

一、资质要求：

1、参与竞价单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件并持有有效的营业执照。

2、具有项目相关的具体资质要求。

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4、对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目，提供查询记录（“信用中国”及“中国政府采购网”查询记录）

- 二、项目具体技术要求：

1、基础信息（不允许负偏离）

空调类型：商用立式柜机空调（10匹）

冷暖类型：冷暖（带电辅热）

变频/定频：变频

电源：380V/50Hz 三相五线

能效等级：二级及以上（含二级）

制冷剂：R410A（环保冷媒）

2、核心技术参数（实质性要求）

额定制冷量：≥30000W

额定制热量：≥28100W

制冷功率：≤12700W

制热功率：≤9400W

电辅热功率：≤5400W

循环风量（内机）：≥4000m³/h

室内机噪音：≤63dB(A)

室外机噪音：≤66dB(A)

压缩机：国际知名品牌直流变频双转子压缩机

3、功能配置（实质性要求）

控制方式：遥控+机身按键（支持断电记忆、24小时定时）

运行功能：智能除霜、独立除湿、宽温运行、自动清洁

防护等级：内机≥IP20，外机≥IP24

适用面积：制冷 150–180㎡、制热 160–200㎡

- 三、商务要求：

（一）、报价说明：

1.报价包含：设备、运输、上楼、安装（含8米铜管、支架、打孔、空开）、调试、税、3年质保及售后所有费用 。

2.质保期：整机3年、压缩机5年全国联保。

3.交货期：合同签订后7个工作日内到货并安装调试完毕。

（二）、付款方式

1、合同签订并进场安装付合同总价的30% 。

2、安装验收合格后30个工作日内付总价的40% 。

3、验收合格一年后付总价的25%  。

4、质保金5%在质保期满没有质量问题后的30个工作日内付清。

请将上述要求资质发送至采购办邮箱：zyyzbb2014@163.com，不发送视为无效竞价。