驻马店市第二人民医综合楼1到5层卫生间支管加固、1号楼5楼卫生间维修及发热门诊室外照明项目采购需求

一、资质及服务能力要求

（1）竞价单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具有独立法人资格，并持有有效的营业执照。

（2）竞价单位的营业执照的营业范围必须含有本项目所需的服务内容，且具备满足该项目需求的行业资质证书。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目，提供查询记录（“信用中国”及“中国政府采购网”查询记录）。

二、 竞价要求

（1）竞价单位必须到现场进行勘察，现场勘察时应联系采购单位联系人并填写现场勘察确认记录。

（2）竞价单位应向采购单位提供“资质及服务能力要求”所要求的相关证明材料，所有材料加盖公章发送至zseycg@163.com邮箱并送至系采购单位联系人处1份。

（3）现场勘察时间为竞价发布有效报价时间内。

（4）竞价单位的报价应包含与本项目相关的运输费、搬运费、人工费、税费等相关费用。

（5）竞价单位如达不到以上竞标要求而参与报价的，视为无效果报价。

（6）现场勘察联系人：梅金友，联系电话：0396-3826019。

- 三、采购内容

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 膨胀螺丝 | 套 | 140 |
| 2 | 不锈钢螺丝 | 套 | 560 |
| 3 | Φ10吊丝 | 根 | 70 |
| 4 | 110钢卡 | 套 | 140 |
| 5 | 钢卡转换头 | 套 | 140 |
| 6 | 不锈钢卡箍 | 套 | 20 |
| 7 | 300W LED铝壳集中照明灯 | 套 | 2 |
| 8 | 50W LED灯具 | 套 | 2 |
| 9 | 20PVC线管 | 根 | 10 |
| 10 | 电胶布、扎带、螺丝辅材 | 项 | 1 |
| 11 | 综合楼人民安装费 | 项 | 1 |
| 12 | 1号楼人工安装费 | 项 | 1 |
| 13 | 发热门诊人工安装费 | 项 | 1 |

驻马店市第二人民医院