驻马店市第二人民医院
磁共振柴油发电机维修项目采购需求
一、资质及服务能力要求
（1）竞价单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具有独立法人资格，并持有有效的营业执照。
（2）竞价单位的营业执照的营业范围必须含有本项目所需的服务内容，且具备满足该项目需求的行业资质证书。
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
（4）对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目，提供查询记录（“信用中国”及“中国政府采购网”查询记录）。
二、 竞价要求	
（1）竞价单位必须到现场进行勘察，现场勘察时应联系采购单位联系人并填写现场勘察确认记录。
（2）竞价单位应向采购单位提供“资质及服务能力要求”所要求的相关证明材料，所有材料加盖公章发送至zseycg@163.com邮箱并送至系采购单位联系人处1份。
（3）现场勘察时间为竞价发布有效报价时间内。
（4）竞价单位的报价应包含与本项目相关的运输费、搬运费、人工费、税费等相关费用。
（5）竞价单位如达不到以上竞标要求而参与报价的，视为无效果报价。
（6）现场勘察联系人：梅金友，联系电话：0396-3826019。
三、采购内容
	序号
	项目名称
	项目数量

	1
	更换水箱
	1 台

	2
	[bookmark: _GoBack]更换风扇及总成
	1 套

	3
	防冻液
	1 桶

	4
	机组安装
	1 台

	5
	机组调试
	1 台

	6
	烟管及开孔
	1 根
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