项目名称：平舆县人民医院新建车棚项目

项目概况：平舆县人民医院院本部综合病房大楼西南新建车棚
项目预算：22.20万元
保修服务期限：五年。

其他需求：

项目要求：（1）车棚长26m，宽11m，高2m，具体需到基建科现场丈量，查看预算数据；（2）机械场地平整，自卸土方；（3）现浇混凝土垫层、独立基础、矩形柱，H型钢柱钢托架；（4）阳光板顶棚，天沟排水（5）配电安装；（6）材料使用达到国标标准；

2、营业执照经营范围：建筑有限公司。

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，若查询到竞标供应商有关负面信息的，则该供应商为无效供应商。

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5、有依法缴纳税收良好记录：提供2025年1月1日以来任意一个月的企业缴纳税收证明材料（依法免税的单位，应提供相关证明文件证明其依法免税）。

6、使用一线品牌，具有防火、阻燃功能。

7、到院实际丈量，查看具体施工场地。

8、发起竞价后1日内向我单位提交投标授权委托书与供应商资格条件内所要求资质，不提交投标授权委托书与资格审查不通过的且不得参于该项目的电子商城竞价。如供应商不响应招标需求，参于电子商城竞价视为无效投标

