 招标需求

1、文化宫图书馆东西梯及文化宫南梯维修服务。
2、维保单位：具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）A资质，有合法的经营资质并经特种设备安全监督管理部门备案的单位。

3、参与竞价电梯维保公司必须在公告发出24小时内持企业营业执照、法定代表人授权书及资格证书原件自行到项目现场进行实地勘察电梯使用情况，并在勘查签到表签字确认，不到现场签字确认，则视为恶意竞争，本单位有权追究其相关责任，参与竞价无效。
4、本次维修电梯需要品牌单位相应授权

5、本次维修电梯需要原厂原件
5、服务期限：2026年6月5日-15日

6、有投标意向的供应商须派专业技术人员于竞价期间与我单位联系，于2026年6月3日15：30-16：30时实地勘察现场，否则报价无效。将招标需求所需材料于 2026 年6月3日上午12点前送至文化宫办公室

维修清单：

	文化宫图书馆东梯

	No.
	物料名称
	规格单位
	

	1
	钢丝绳
	m
	255

	2
	反绳轮装配
	套
	1

	3
	反绳轮装配
	套
	1

	4
	反绳轮装配
	套
	1

	5
	曳引轮
	套
	1

	6
	微科光幕
	套
	1

	7
	继电器板装配
	套
	1

	8
	制动瓦组装
	套
	1

	9
	停电灯/对讲机电源
	套
	1

	10
	弹簧缓冲器
	套
	1

	11
	弹簧缓冲器
	套
	1

	12
	双磁制动器装配
	套
	1


	文化宫图书馆西梯

	No.
	物料名称
	规格单位
	数量

	1
	钢丝绳
	m
	255

	2
	反绳轮装配
	
套
	1

	3
	曳引轮
	套
	1

	4
	反绳轮装配
	套
	1

	5
	反绳轮装配
	套
	1

	6
	开关电源
	套
	1

	7
	同步门机电子板总装
	套
	1

	8
	INV控制柜
	
ea
套
	1


	文化宫东南梯

	No.
	物料名称
	规格单位
	数量

	1
	停电灯/对讲机电源
	ea
	1

	2
	 
	
 
	 


