- 一号公寓改造工程量

- 地砖拆除：55㎡

- 混凝土地坪：55㎡

- 600*600块料地板：31.8㎡，

- 一楼大厅地砖拆除:75㎡

- 卫生间地砖拆除：28㎡

- 卫生间地面防潮处理：103㎡

- 800*800块料楼地面：75㎡

- 300*300块料楼地面：28㎡，

- 勾缝：103㎡

- 橱柜柜门：4.5m，

- 橱柜台面维修：4.5m，

- 浴室柜：3套，

- 卫生间墙面空鼓维修：1项，

- 钛镁合金油砂玻璃门：3樘，

- 吊顶拆除：28㎡

- 平面吊顶天棚：28㎡

- 卫生间专用灯具：3套，

- 浴霸：3套，

- 装饰灯筒灯：35套

- 装饰灯主灯光源：32套

- 卧室灯维修：1项，暂估价2100元

- 成品装饰线条：24m，

- 背景墙维修干挂瓷砖：1项，

- 背景墙墙布更换：1项，

- 楼梯扶手加固：1项，

- 屋面防水拆除：235㎡

- 屋面防水（4mm厚SBS防水）：235㎡

- 墙面涂膜防水：320㎡，

- 窗户打胶：1项：

- 装饰柜：3.6㎡，

- 大便器马桶：3套，

- 淋浴器：3套，

- 下水管更换维修：48m，

- 抹灰面油漆外墙：126㎡

- 抹灰面油漆内墙：865㎡

- 电路改造：1项：

- 木质踢脚线：175m，

- 成品保护：320㎡，

- 垃圾清运：1项：

- 保洁：1项：