平舆县人民医院3.0T核磁维保服务项目参数要求

（一）采购需求

# 采购3.0T核磁维保服务。服务期限一年。

（二）预算金额

# 该服务项目预算125000元。

（三）项目技术参数要求：

1、供应商须提供飞利浦3.0T核磁共振技术保修服务，包含定期保养和不限次维修服务。

2、供应商必须每年为设备至少提供4次保养，内容包含安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查，并提供定期维护保养报告。

3、供应商必须在保修期内免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，并保证所有系统软件（非功能软件）为最新版本。

4、供应商必须备件八折优惠，价值1000元内备件免费。

5、供应商必需提供24小时免费维修服务热线，技术专家提供远程在线技术咨询和维修诊断。接到故障报修电话后1小时内响应，24小时内需到达现场进行维修。

6、供应商必须保证，保修期内设备的开机率95％（按全年365日历日计算）。开机率低于95%时，停机每超出一个日历日，维修服务合同期限自动延长两个日历日。

7、供应商必须保证所更换的备件必须是认证合格的零配件，满足设备运行要求，不会给设备带来危害。备件供应100%保障。所更换的备件为标的设备零配件同一生产厂家和同一型号规格的零配件，并提供零配件的相关材料，包括但不限于：若所提供零配件为国外供货，进口产品须提供报关单。

8、供应商应具有医疗设备维修企业资格，在河南省内设有长期稳定的服务机构。并具有医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证。

9、河南省内的服务机构需配备专业的同品牌核磁产品服务工程师各≥2名，工程师需具备设备原生产制造厂家提供的同类型设备的培训资质证书。

10、供应商应具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年6月1日以来任意一个月份依法缴纳税收和社会保障资金的证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商提供相应的证明文件）

11、供应商按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库 〔2016〕125号）的要求，根据“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn)的失信被执行人的查询信息、“信用中国”网站的重大税收违法失信主体、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的政府采购严重违法失信行为的查询信息，对列入失信执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与政府采购活动。