附件

| 2026年重大动物疫病免疫效果监测评估检测试剂采购清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试剂名称 | 规格 型号 | 数量（盒/瓶/套/袋） |  |  | 技术参数 |
| 口蹄疫病毒O型ELISA抗体检测试剂 | 5×96/盒 | 3 |  |  | 1、用途：采用酶联免疫法检测猪、牛、羊血清中的口蹄疫O型抗体，适用于评估口蹄疫疫苗免疫状况。 2、保存及有效期：试剂盒2～8℃存放；有效期不少于10个月。 3、试剂包装规格：5×96T/盒。 4、检测过程中孵育时间总计不超过50min。 |
| 口蹄疫病毒O型ELISA抗体检测试剂 | 2×96/盒 | 1 |  |  | 1、用途：采用酶联免疫法检测猪、牛、羊血清中的口蹄疫O型抗体，适用于评估口蹄疫疫苗免疫状况。 2、保存及有效期：试剂盒2～8℃存放；有效期不少于10个月。 3、试剂包装规格：2×96T/盒。 4、检测过程中孵育时间总计不超过50min。 |
| 口蹄疫病毒A型ELISA抗体检测试剂 | 5×96/盒 | 3 |  |  | 1、用途：采用酶联免疫法检测猪、牛、羊血清中的口蹄疫A型抗体，适用于评估口蹄疫疫苗免疫状况。 2、保存及有效期：试剂盒2～8℃存放；有效期不少于10个月。 3、试剂包装规格：5×96T/盒。 4、检测过程中孵育时间总计不超过50min。 |
| 口蹄疫病毒A型ELISA抗体检测试剂 | 2×96/盒 | 1 |  |  | 1、用途：采用酶联免疫法检测猪、牛、羊血清中的口蹄疫A型抗体，适用于评估口蹄疫疫苗免疫状况。 2、保存及有效期：试剂盒2～8℃存放；有效期不少于10个月。 3、试剂包装规格：2×96T/盒。 4、检测过程中孵育时间总计不超过50min。 |
| 口蹄疫病毒南非1型ELISA抗体检测试剂 | 5×96/盒 | 3 |  |  | 1、用途：采用酶联免疫法检测猪、牛、羊血清中的口蹄疫南非1型抗体，适用于评估口蹄疫疫苗免疫状况。 2、保存及有效期：试剂盒2～8℃存放；有效期不少于10个月。 3、试剂包装规格：5×96T/盒。 4、检测过程中孵育时间总计不超过50min。 |
| 口蹄疫病毒南非1型ELISA抗体检测试剂 | 2×96/盒 | 1 |  |  | 1、用途：采用酶联免疫法检测猪、牛、羊血清中的口蹄疫南非1型抗体，适用于评估口蹄疫疫苗免疫状况。 2、保存及有效期：试剂盒2～8℃存放；有效期不少于10个月。 3、试剂包装规格：2×96T/盒。 4、检测过程中孵育时间总计不超过50min。 |
| 猪瘟病毒ELISA抗体检测试剂 | 2×96/盒 | 3 |  |  | 1、用途：采用酶联免疫法检测猪瘟病毒蛋白特异性抗体，适用于评估猪瘟疫苗免疫状况。 2、保存及有效期：试剂盒2～8℃存放；有效期不少于10个月。 3、试剂包装规格：2×96T/盒。 |
| 猪繁殖与呼吸综合征病毒ELISA抗体检测试剂 | 2×96/盒 | 3 |  |  | 1、用途：本品采用酶联免疫间接法检测猪血清的猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体，适用于评估猪场猪繁殖与呼吸综合征疫苗免疫状况。 2、保存及有效期：试剂盒2～8℃存放；有效期不少于10个月。 3、试剂盒规格2×96T/盒。 |
| 小反刍兽疫病毒ELISA抗体检测试剂 | 5×96/盒 | 1 |  |  | 1、用途：采用酶联免疫法检测小反刍兽疫病毒蛋白特异性抗体，适用于评估羊小反刍兽疫疫苗免疫状况。 2、保存及有效期：试剂盒2～8℃存放；有效期不少于10个月。 3、试剂盒规格：5×96T/盒。 |
| 小反刍兽疫病毒ELISA抗体检测试剂 | 2×96/盒 | 1 |  |  | 1、用途：采用酶联免疫法检测小反刍兽疫病毒蛋白特异性抗体，适用于评估羊小反刍兽疫疫苗免疫状况。 2、保存及有效期：试剂盒2～8℃存放；有效期不少于10个月。 3、试剂盒规格：2×96T/盒。 |
| 禽流感病毒血凝抑制试验抗原H5亚型（Re-15株） | 2ml/瓶 | 2 |  |  | 冻干粉，符合国家标准，抗原效价≥8log2，有效期不少于18个月。 |
| 禽流感病毒血凝抑制试验抗原H5亚型（Re-16株） | 2ml/瓶 | 2 |  |  | 冻干粉，符合国家标准，抗原效价≥8log2，有效期不少于18个月。 |
| 禽流感病毒血凝抑制试验抗原H7亚型（Re-5株） | 2ml/瓶 | 2 |  |  | 冻干粉，符合国家标准，抗原效价≥8log2，有效期不少于18个月。 |
| 禽流感病毒血凝抑制试验抗原H7亚型（Re-6株） | 2ml/瓶 | 2 |  |  | 冻干粉，符合国家标准，抗原效价≥8log2，有效期不少于18个月。 |
| 鸡新城疫血凝抑制试验抗原 | 2ml/瓶 | 2 |  |  | 冻干粉，符合国家标准，抗原效价≥8log2，有效期不少于18个月。 |
| 布病虎红平板凝集试验抗原 | 10ml/瓶 | 2 |  |  | 符合国家标准，有效期不少于10个月。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 疫病名称 | 试剂每盒/瓶可检份数（除去对照、正常损耗） | 采购试剂盒共可做样品数量 | 春秋防需要检测份数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 口蹄疫病毒O型抗体 | 85*5=425；85*2=170 | 425*3+170*1=1445 | 700+700=1400 |  |
| 口蹄疫病毒A型抗体 | 85*5=425；85*2=170 | 425*3+170*1=1445 | 700+700=1400 |  |
| 口蹄疫病毒南非1型抗体 | 85*5=425；85*2=170 | 425*3+170*1=1445 | 700+700=1400 |  |
| 猪瘟病毒ELISA抗体 | 85*2=170 | 170*3=510 | 200+200=400 |  |
| 猪繁殖与呼吸综合征病毒ELISA抗体 | 85*2=170 | 160*3=480 | 200+200=400 |  |
| 小反刍兽疫病毒ELISA抗体 | 85*5=425;85*2=170 | 425*1+170*3=595 | 250+250=500 |  |
| 禽流感H5亚型（Re-15株）抗体 | 340 | 340*2=680 | 300+300=600 |  |
| 禽流感H5亚型（Re-16株）抗体 | 340 | 340*2=680 | 300+300=600 |  |
| 禽流感H7亚型（Re-5株）抗体 | 340 | 340*2=680 | 300+300=600 |  |
| 禽流感H7亚型（Re-6株）抗体 | 340 | 340*2=680 | 300+300=600 |  |
| 鸡新城疫抗体 | 340 | 340*2=680 | 300+300=600 |  |
| 布鲁氏菌病抗体 | 300 | 300*4=1200 | 500+500=1000 |  |