电子商城竞价项目采购需求确认书

一、供应商资格资质要求：

(一)通用资格要求

1.供应商为中华人民共和国境内依法注册的独立法人企业，具备有效的营业执照，具备独立承担民事责任的能力。

2.供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供近三年内任意一年的经第三方审计机构出具的审计报告或其基本户开户银行出具的资信证明

3.参加本次竞价的前三年内，在经营活动中没有重大违法记

录和运营安全责任事故，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人黑名单，提供“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/) 相关查询页，经查询有失信记录的将被取消投标资格，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目。

4.本项目不接受联合体参与投标、不允许转包、分包，单位 负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应 商，不得同时参与本次采购。

(二)专项资质要求

1.所投灭火器产品须具备国家强制性3C认证证书，证书状态有效、型号完全匹配，可在国家认监委官网查询核验。

2.提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的产品型式检验报告，检测依据为现行有效国家标准，报告真实有效、在有效期内。

3. 经销商参与投标须提供生产厂家正式授权经销证书(年度 有效授权),严禁串货、翻新、二手充装产品。

4.所有供货产品须附带原厂产品合格证、出厂检测报告、生 产日期标识，严禁过期、翻新、返修产品。

二、产品技术参数标准

(一)灭火器通用技术要求

1. 执行标准：严格符合《手提式灭火器第1部分：性能和结构要求》(GB4351-2023)国家标准，2025年新国标合规产品。

2.外观标准：瓶体为国标R03大红色，漆面均匀、无脱漆、无锈蚀、无变形、无划痕，铭牌印刷清晰、信息完整。

3.工作参数：20℃标准环境下额定工作压力1.2MPa,正常使用温度区间-20℃~+60℃,适配室内外常规场景。

4.喷射性能：有效喷射时间≥8s,  喷射滞后时间≤5s,喷射剩余率≤10%,灭火性能达标。

5. 结构配置：配备标准压力表(指针处于绿色正常区域)、防漏气阀门、安全保险销、防滑握把；软管长度符合国标要求，密封完好无破损。

(二)XHZLC30防烟面罩

额定防护时间≥30分钟；KP95 过滤等级，颗粒物过滤效率 ≥95%,可有效防护火灾烟雾、 一氧化碳等有毒烟气。吸气 阻力≤300Pa、呼气阻力≤250Pa, 视野开阔透光清晰。阻燃 耐高温材质，整机轻量化≤300g, 密封泄漏率≤2%。全新真 空独立包装，保质期≥3年，带完整3C 认证及合规检测资料， 符合国标消防验收要求。

三、商务采购要求

(一)报价要求

1. 总价与单价列清。包含产品材料费、生产费、包装费、税 费(13%增值税专票)、运输费、装卸费、送货上门、现场验收等所有费用，采购人不再额外支付任何费用。

2. 报价不得高于采购最高限价，所有参数、服务须完全响应，存在负偏离视为无效报价。

(二)供货及交付要求

1. 供货及周期：合同签订之日起7个日历日内完成全部货物送货到位。供货产品必须为全新原厂新品，生产日期为近6个月内，严禁库存积压产品。

2. 交货地点：采购人指定院内具体地点，送货、卸货、摆放 就位全部由供应商负责。

3. 包装要求：原厂标准防震防潮包装，每具产品独立包装，附带产品标识、合格证，包装完好无破损。

(三)验收标准

1.到货随货资料：加盖供应商公章的3C认证证书、CMA检测报告、厂家授权书、产品合格证、出厂清单。

2.实物验收：产品型号、规格、灭火级别与采购需求一致；瓶体完好、压力正常、配件齐全、无翻新痕迹。

3. 资料不齐、产品不合格、参数不符，采购人有权无条件拒 收，由此产生的一切损失由供应商自行承担。

(四)付款方式

1. 货物全部交付、验收合格后15个工作日内，供应商开具发票，采购人支付合同总金额的90%。

2.一年后付合同总金额的10%。

(五)售后服务要求

1. 整体产品质保期1年，质保期内非人为损坏，免费维修、免费更换配件及整机。

2. 免费提供产品使用讲解、日常维护、检查辨识等技术指导 服务。

3. 支持废旧灭火器合规回收处置，提供合规回收凭证。

4. 售后响应及时，采购人提出问题24小时内响应处理。

四、其他要求

1. 供应商承诺所供产品全部为全新正品、符合国家消防验收标准，可顺利通过消防日常检查及专项督查。

2. 供货产品若因资质不全、参数不达标、假冒伪劣等问题导 致消防验收不通过，供应商须无条件免费更换全部产品，并 承担全部责任及损失。

3. 本采购需求所有条款为实质性要求，供应商必须100%响 应，不响应视为无效投标。

4.有投标意向的供应商需在竞价公告发出后进行现场沟通，了解项目详细服务需求，并提交3种产品样品后参与竞价，不具备资质、相关证明材料、未沟通并报送样品的参与竞标或报价明显低于成本的供应商视为恶劣竞争，采购人有权废标并重新开展竞价活动，同时将上报政府采购监督部门并追究相关责任予以处罚。

请自行前往保卫科提供样品，请将上述要求资质+勘察回执单发送至采购办邮箱：zyyzbb2014@163.com，不发送视为无效竞价。