项目名称：平舆县人民医院东区手术室应急供电系统更换电池及维修项目
项目概况：
东区手术室应急供电系统2016年装机，经现场巡查手术室UPS电源散热风扇出现故障，出现停转、转速异常、异响、卡滞、主机发热、系统报警、系统整体不能运行。
维护项目如下：
1、 更换应急供电系统专用铅酸免维护蓄电池100只。
2、 EA99250主机系统维修。
要求实施后现有系统要恢复如初，能达到原有效果。
项目预算：156000元。
质保期限：壹年。
其他要求：
1、投标人具备独立法人资格及有效的营业执照；须具备相应的资质要求。
2、技术负责人需具备所投产品厂家培训后发放的服务工程师证书；以确保给项目提供后续的技术服务保障。
3、投标人投标前需要对需方设备做实施检查，必须具备对设备有维修运维的技术能力。
4、参与竞价的供应商需联系我方后勤管理科工作人员到实地进行现场沟通，否则视为无效竞价，不具备相关要求参与竞标或报价明显低于成本的供应商视为恶意竞价，采购人有权予以废标并重新开展竞价活动，同时将上报问题并追究相关责任。参与竞价的供应商或委托人在提交材料时需附个人身份证复印件并在投标材料上签字确认。
5、供应商须具备与本项目相匹配的专业技术能力及相应资质证书，且项目负责人须具有同类项目实施经验；所提供产品或服务须符合国家现行标准及行业规范，严禁使用假冒伪劣、未经认证或存在安全隐患的材料；所有报价均应为含税全包价，包含运输、安装、调试、培训、售后等全部费用。	

