## Sheet3
采购需求
1.政策要求：依据精神卫生工作规划及二级医院评审标准，为适配新时代心理健康服务规范化、信息化、精准化工作要求，解决传统纸质心理测评效率低、误差大、档案管理混乱、危机识别滞后等问题，完善质控资料。落实国家心理健康常态化筛查与风险防控相关政策规定，现申请采购精神心理测评系统一套。 2.临床现状：该系统需具备权威测评量表、多端测评、智能报告生成、分级危机预警、动态电子档案、数据安全管控及可视化数据分析等核心功能，可实现心理筛查、评估、预警、干预、追踪全闭环管理。 3.使用价值：本项目预算贴合市场公允价格、性价比高，依托成熟技术与完善运维服务，结合单位现有网络设备条件，可快速落地投入使用。系统可实现标准化评估、高危预警、对接HIS与电子病历，规范诊疗，支撑MDT会诊、体检筛查及公共卫生工作。 4.实施可行： 项目实施后能够大幅降低人工成本、提升心理工作专业化管理水平，精准排查心理高危风险、防范心理危机事件，有效夯实心理健康服务工作基础，兼具良好的工作、管理与社会效益，无重大实施风险，采购具备充分必要性与可行性。
1.精神心理测评系统要搭载300套以上权威常模量表，含精神科全部自评、他评量表，以及智力、情绪、精神、康复、青少年儿童、学习困难、抑郁、焦虑、强迫、睡眠、人格、认知、老年、围产、应激、职业、婚姻等全维度；包含SCL-90、SDS、SAS、HAMD、HAMA、MMPI、EPQ、16PF、瑞文、儿童行为量表等常用量表。系统提供多种量表组合套餐供测评师选择。支持测评师根据医院和科室情况自动组合量表进行套餐的设定。支持多终端测评，自动计分出报告，自定义量表，高危风险预警干预闭环。 2.支持评估时签署知情同意，并支持按照医院要求修改知情同意模板，支持后台配置是否签署知情同意，是否允许跳过知情同意； 3.支持对涉及用户敏感信息（如身份证号、手机号等）的存储进行加密处理，加密算法应遵循国家密码管理局认定的相关标准（商密算法），优先使用SM4对称加密或SM2非对称加密。 4.支持患者健康信息录入时，可导入患者所有医学检查报告结果，给医生提供更加全面的患者健康信息，便于后期更加精准地诊断治疗系统。同时支持对历史患者进行再次测评。测评流程管理：系统指导测评师按照量表的要求进行测评，确保每个步骤都正确执行。系统可以自动计时，确保测评在标准时间内完成。测评条目管理：系统为每个量表提供详细的测评条目，用户可以根据条目要求对患者进行评估。系统支持多种题型，如选择题、填空题、判断题、画图等，包括对儿童、老年可进行语音功能的测评。以适应不同量表的需求。针对记忆力类型的量表支持延迟回忆及倒计时提醒功能，如临床记忆检测（AVLT）。*数字化的画图分析：针对报告单上的画图项目，支持线条分析，统计患者所画的图形的线条总长度，患者完成时间及思考时间，并支持导出为excel；悬浮答题指示栏：测评过程中，界面支持测评答题情况的指示，可通过悬浮答题栏，显示答题情况。可通过点击题目，实现题目的自动跳转。 5.评估可实时根据评估进度，查看评估结果。系统测评报告但提供图形化结果分析功能，根据患者历史测评结果，自动生成图形。系统支持根据患者的得分和背景信息，自动给出初步印象。支持导出和打印。扫码查看报告：支持医生扫描报告单二维码查看测评报告及测评详情。 6.结果分析与解读：系统提供结果分析功能，根据患者的得分和基本信息，自动给出初步印象。知识库：提供量表和疾病知识库信息，方便测评师快速学习和了解相关内容。系统支持自定义报告单模版。可根据院方提供的报告单模版出具报告。 7.报告编辑：专业人员可在系统中手动修改测试报告内容，自行添加个性化心理咨询指导建议。 8.支持针对不同级别用户，进行机构管理，区分各级别机构权限。配套测评软硬件设备：包括对接及终端软硬件设备；目前现设两个门诊终端，预留精神科病房两个终端。对接院内HIS、EMR，报告自动归档病历，支持收费结算。及安装调试、培训及三年运维。支持根据科室要求、添加科室相应信息，支持配置量表内容，进行字典管理。便于报告打印体现科室信息。 9.平台系统具备规范诊疗、支持MDT会诊、体检筛查、数据统计、质控、科研数据（原始答案、选项、得分等数据）导出、及公共卫生工作功能。支持动态量表库、加密配置、知情同意配置、用户配置；支持部门管理、角色管理、用户管理、菜单管理、权限分配、通知公告、定时任务等常规管理功能；支持系统操作日志管理、登录日志管理等审计相关功能；支持在线用户监控、缓存监控、服务资源监控等系统监控功能。 10.系统须与医院HIS信息系统实现无缝对接，共享患者基本信息，同步医嘱信息，测试完成后的结果须提供接口供HIS及电子病历系统等调用。 体检系统对接：系统须兼容对接院内体检系统，数据互通、权限统一，支持体检测评常用套餐设置，包括职业病相关套餐和常规心理体检套餐。 接口方式：系统须具备规范统一的数据接口和数据中转服务，支持HTTP、API等多种接口对接方式，数据格式符合相关行业标准。 预留扩展接口：须预留公众号/小程序、互联网医院、门诊系统等系统的接口对接能力，支持一体化管理。 接口费用：供应商须承担与医院现有系统对接的全部接口开发及实施费用。 医疗设备对接：系统须支持与相关医疗设备（如精神压力分析仪等）的对接，实现数据互通。 11.系统本地部署，数据院内留存，终身量表更新。 12.等保要求：系统须满足《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）三级及以上标准，须通过网络安全等级保护测评并取得测评报告方可上线。 13.供应商须提供7×24小时技术支持服务，服务方式包括但不限于电话热线、远程协助及现场紧急处置。质保期后的年度维护服务内容须包含：系统现有功能模块的优化升级、安全漏洞及版本补丁更新、量表库的持续更新与维护、与医院HIS/EMR等接口的适应性维护、定期巡检及数据备份检查、7×24小时技术支持等。 （本项目费用包括以上费用及质保费用和3年维护费用） 14.硬件配置： 处理器：配置不低于2颗物理处理器，单颗核心数≥12核，主频≥2.1GHz。 内存：配置≥32GB DDR4 ECC RDIMM内存，最大可扩展容量≥512GB，内存插槽≥16个。 硬盘：配置≥2块480GB SSD固态硬盘（系统盘），≥2块2TB 7.2K SATA HDD硬盘（数据盘），做RAID1；支持热插拔，最大支持硬盘槽位≥8个。 RAID卡：配置独立硬件RAID卡，支持RAID 0/1/5/6/10等，缓存≥1GB。 网络接口：配置≥4个千兆以太网电口。 电源：配置1+1冗余热插拔电源，单电源功率≥550W。 管理功能：配置服务器远程管理控制端口，支持远程监控、虚拟介质挂载、远程开关机及固件升级等管理功能。 质保：提供原厂≥3年免费整机硬件质保及售后技术支持服务。