新蔡一高

东校区东南寝室楼顶整修项目竞价公告

我校东校区东南寝室楼顶使用年限已久，出现漏雨，需要整修。经学校研究决定，现面向社会对东校区东南寝室楼顶整修进行网上竞价，具体要求如下：

- 采购项目：东校区东南寝室楼顶整修

- 改造要求：符合国家建筑要求标准，不破坏原建筑结构，确保原使用功能不变。

- 工程量及预算价格：

建设单位： 工程名称：

建筑面积： 工程造价：

施工单位：

新蔡县第一高级中学东校

区东南寝楼防水工程

平方米

52,151.97元

编制单位：

审核单位：

编制人：

审核人：

工程费用汇总表

第  1  页共  2  页

工程名称：  新蔡县第一高级中学东校区东南寝楼防水工程

| 序号 | 费用名称 | 计算公式 | 费率 | 金额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 | [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7] |  | 45013.22 |
| 1.1 | 其中：综合工日 | 定额基价分析 |  | 92.82 |
| 1.2 | 定额人工费 | 定额基价分析 |  | 9627.12 |
| 1.3 | 定额材料费 | 定额基价分析 |  | 36978.73 |
| 1.4 | 定额机械费 | 定额基价分析 |  | 343.54 |
| 1.5 | 定额管理费 | 定额基价分析 |  | 1360.09 |
| 1.6 | 定额利润 | 定额基价分析 |  | 962.92 |
| 1.7 | 调差： | [1.7.1] + [1.7.2] + [1.7.3] + [1.7.4] |  | -4259.18 |
| 1.7.1 | 人工费差价 |  |  | 211.2 |
| 1.7.2 | 材料费差价 |  |  | -4640.8 |
| 1.7.3 | 机械费差价 |  |  | 58.14 |
| 1.7.4 | 管理费差价 |  |  | 112.28 |
| 2 | 措施项目费 | [2.2] + [2.3] + [2.4] |  | 1531.7 |
| 2.1 | 其中：综合工日 | 定额基价分析 |  |  |
| 2.2 | 安全文明施工费 | 定额基价分析 |  | 1049.38 |
| 2.3 | 单价类措施费 | [2.3.1] + [2.3.2] + [2.3.3] + [2.3.4] + [2.3.5] + [2.3.6] |  |  |
| 2.3.1 | 定额人工费 | 定额基价分析 |  |  |
| 2.3.2 | 定额材料费 | 定额基价分析 |  |  |
| 2.3.3 | 定额机械费 | 定额基价分析 |  |  |
| 2.3.4 | 定额管理费 | 定额基价分析 |  |  |
| 2.3.5 | 定额利润 | 定额基价分析 |  |  |
| 2.3.6 | 调差： | [2.3.6.1] + [2.3.6.2] + [2.3.6.3] + [2.3.6.4] |  |  |
| 2.3.6.1 | 人工费差价 |  |  |  |
| 2.3.6.2 | 材料费差价 |  |  |  |
| 2.3.6.3 | 机械费差价 |  |  |  |
| 2.3.6.4 | 管理费差价 |  |  |  |
| 2.4 | 其他措施费(费率类) | [2.4.1] + [2.4.2] |  | 482.32 |
| 2.4.1 | 其他措施费(费率类) | 定额基价分析 |  | 482.32 |

工程费用汇总表

第  2  页共  2  页

工程名称：  新蔡县第一高级中学东校区东南寝楼防水工程

| 序号 | 费用名称 | 计算公式 | 费率 | 金额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.2 | 其他(费率类) |  |  |  |
| 3 | 其他项目费 | [3.1] + [3.2] + [3.3] + [3.4] + [3.5] |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 | 业主分包专业工程造价×费率 |  |  |
| 3.5 | 其他 |  |  |  |
| 4 | 规费 | [4.1] + [4.2] + [4.3] |  | 1300.92 |
| 4.1 | 定额规费 | 定额基价分析 |  | 1300.92 |
| 4.2 | 工程排污费 |  |  |  |
| 4.3 | 其他 |  |  |  |
| 5 | 不含税工程造价 | [1] + [2] + [3] + [4] |  | 47845.84 |
| 6 | 增值税 | [5] × 9% | 9 | 4306.13 |
| 7 | 含税工程造价 | [5] + [6] |  | 52151.97 |

工 程 预 算 表

工程名称: 新蔡县第一高级中学东校区东南寝楼防水工程

第1页 总1页

| 序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |  |  |  |  | 综合工日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工合 价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计 |
| 1 | 16-66 | 屋面拆除 卷材防水层 | 10m2 | 96.94 | 94.11 | 9123.02 | 5908.49 |  |  | 852.1 | 528.32 | 679.55 | 312.15 | 842.41 | 0.62 | 60.103 |
| 2 | 16-124 | 建筑垃圾外运 运距1000m以内 | 10m3 | 1.826 | 853.49 | 1558.47 | 730.93 |  | 401.68 | 112.94 | 69.97 | 89.99 | 41.4 | 111.57 | 4.36 | 7.9614 |
| 3 | 9-34 | 卷材防水 改性沥青卷材 热熔法 一层 平面 | 100m2 | 9.13 | 3813.36 | 34816 | 2889.19 | 30456.5 |  | 458.33 | 329.41 | 252.81 | 116.32 | 313.43 | 2.45 | 22.369 |
| 4 | 9-35 | 卷材防水 改性沥青卷材 热熔法 一层 立面 | 100m2 | 0.564 | 4163.7 | 2348.33 | 309.7 | 1881.43 |  | 49 | 35.22 | 27.03 | 12.44 | 33.51 | 4.24 | 2.3914 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 47845.8 | 9838.31 | 32337.9 | 401.68 | 1472.37 | 962.92 | 1049.38 | 482.31 | 1300.9 |  | 92.824 |

编制人：

证号：

编制日期：

总价措施项目费

工程名称：新蔡县第一高级中学东校区东南寝楼防水工程

第1页 共1页

| 序号 | 费用名称 | 费率(%) | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明施工费 |  | 1049.38 |
| 2 | 其他措施费 (费率类) |  | 482.32 |
| 2 1 | 夜间施工增加费 | 25 | 120 58 |
| 2.2 | 二次搬运费 | 50 | 241.16 |
| 2.3 | 冬雨季施工增加费 | 25 | 120.58 |
| 2.4 | 其他 (费率类) |  |  |
| 总价措施项目费合计 |  |  | 1531.7 |

主要材料价格表

第 1 页   共 1 页

工程名称：新蔡县第一高级中学东校区东南寝楼防水工程

| 序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13330105 | SBS改性沥青防水 卷材 |  | m2 | 1120.96569 | 28.84 | 32328.65 |
| 2 | 13350117 | SBS弹性改性沥青 防水胶 |  | kg | 280.35048 | 10 | 2803.5 |
| 3 | 13350169 | 改性沥青嵌缝油 |  | kg | 57.941038 | 12 | 695.29 |
| 4 | 14390137 | 膏 液化石油气 |  | kg | 261.660448 | 4.4 | 1151.31 |

- 3.控制价格：52,151.97元（伍万贰仟壹佰伍拾元玖角柒分分整）。

4.资金来源：学校自筹。

5.采购方式：电子商城竞价采购。

6.采购平台：驻马店政府采购电子商城。(http//zmd.gpmart.cn)

7.供应商资格要求：具有相关建筑改造资质。供应商在人员、技术、资金等方面具有相应的履约能力。供应商投标前务必前往建设单位勘察。

8.质量要求：严格按照国家建筑要求标准，安装安全可靠。

9.成交企业的认定：竞价总价格最低的竞价企业为成交企业。

10.供货时间：签订合同后10天内改造完毕。

11.质保及售后服务：改造后如出现原建筑损坏等质量问题，（保质期3年）供应商要无条件维修更换，并承担相应责任。

12.签订合同：接到成交通知书后3日内与新蔡一高签订维修合同。

13.验收：改造完毕后由新蔡一高组织验收。

14.付款方式：对公转账。

新蔡一高

2026年6月18日