采购需求

一、供应商资格条件
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件；投标人必应具有独立法人资格，具备年检合格有效且加载统一社会信用代码的营业执照及以下资格条件：

（1）供应商应具有中央空调维保一级资质（网上可查）。
（2）供应商应具有住建部门颁发的有效的安全生产许可证，营业执照，机电工程施工总承包二级以上资质。
2、投标人应配备技术人员为公司正式员工，提供2025年连续3个月的社保权益记录单，具体要求如下：

（1）项目经理1人，应具备机电工程专业二级注册建造师的执业资格。

（2）公司技术人员具有应急管理部门颁发的有效的低压电工作业证1人、制冷与空调作业证1人、登高架设作业证1人、焊接与热切割技术作业证1人。

3、供应商应提供2021年1月1日以来同类项目业绩（以合同签定时间为准，提供合同）。

4、提供2024年度的财务审计报告。 

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 

6、供应商须提供其在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网网站（www.ccgp.gov.cn）无失信行为的查询网页截图。 

7、有投标意向的供应商应派拟任项目负责人的建造师本人携带《二级注册建造师证书》、安全生产考核合格证书（B证）、建造师无在建项目证明文件、法人授权委托书等复印件（加盖公章）及原件于2026年7月7日下午15:30-16:30到我单位勘察现场，制定维保方案。否则报价无效。不具备资质参与竞标或报价明显低于成本的供应商视为恶意竞争，采购人有权否决其投标或重新开展竞价活动，同时将上报问题并追究相关责任。

8、供应商应在竞价公告发出24小时内携带相关资料原件到我单位进行资质审查。不通过资质审查的报价无效。

二、采购内容及清单

1、主要维保设备及招标控制价

	序 号
	设备名称
	品牌/规格型号
	单位
	数量
	备  注

	1
	中央空调
	螺杆式冷水机组
	台
	3
	

	二
	冷/冻却水循环系统
	

	1
	冷冻水系统
	
	台
	5
	

	2
	冷却水系统
	
	台
	7
	

	三
	冷却塔系统
	冷却塔
	套
	3
	

	四
	补水系统
	含补水箱、补水泵及控制系统、定压力罐及管路系统等
	套
	2
	

	五
	热力系统
	板式换热器、水泵及配套系统等
	套
	2
	

	六
	软化水系统
	
	套
	2
	

	七
	末端系统
	

	1
	暗装风机盘管
	
	台
	600
	

	八
	新风系统
	
	套
	2
	

	九
	维保服务期限
	2026年7月1日-2026年12月31日
	项
	1
	

	十
	招标控制价
	大写：捌万陆仟伍佰元整
	年
	0.5
	


2、主要维保内容

包括现场办公中央空调、机房专用空调及集中控制系统设备等相关空调设备设施的日常维保工作。

负责空调管道系统、主机、控制系统、机房内配电系统及其附属设备、设施运行的操作、监控、运行记录、维修保养等各项日常工作。
负责空调系统故障的判断及排除、调试恢复正常工作及所需零配件更换，每日巡检、监测及相关检测，设备维护、保养。

供应商负责所投项目设备清单内所有设备的日常维修保养、故障处理，由此产生的检查检测费、保养费、人工费、处理故障发生的必要的零配件更换费、机械费、 管理费、税费、加班费、差旅费等一切费用由供应商承担。（包含500元以内的单件费用）。
所投项目设备清单每年11月15日前进行全面清洁保养；每年至少一次管道系统整体除污清理保养。
三、有投标意向的供应商须派专业技术人员于竞价期间与我单位联系，于2026年7月7日下午15：30时-16：30时实地勘察现场，否则报价无效。将招标所需材料于2026年7月8日上午12点前送至驻马店市泰山路529号广泰大厦3楼后勤服务科。
