平舆县人民医院计量检测服务项目
一、采购项目名称:平舆县人民医院计量检测服务项目
二、项目预算金额:29.8万元
三、需采购的检定/校准计量器具清单详见附件，“检定/校准计量器具清单”
四、供应商资格条件及要求:
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
2、供应商检定/校准服务的要求：
1）提供的检定/校准服务应符合《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》等法律、法规及政府计量行政部门的要求。
2）取得国家、省、市、县政府计量行政部门法定计量检定机构授权或取得中国合格评定国家认可委员会实验室认可，其授权证书或实验室认可证书在有效期内。
3）近三年内在经营活动中未受到本行业及领域处罚，如查实直接取消中标资格。
4）检定/校准计量器具时应采用国家、地方计量检定规程或校准规范，供应商应确保其使用的上述规程、规范等是现行有效版本，如没有上述规程、规范及标准的，供应商可以依据《国家计量校准规范编写规则》，编制能满足该计量器具预期用途并经被检定/校准单位确认认可的校准方法。在检定/校准过程中要严格执行确定了的规程、规范、国家标准级相关技术标准。
为确保我院医疗器械使用的安全可靠性，计量方式中标明“检定”的设备，必须依据《计量法》相关要求委托本市级法定计量机构以检定的方式完成计量工作，并出具检定证书或粘贴检定合格标识。备注校准类设备不得委托，需核验投标人资质。
5）检定/校准人员应符合国家法律、法规及政府计量行政部门对计量检定/校准人员、核验人员、批准人员的资质要求。按相关检定规程及校准规范逐台逐项进行检定/校准。我单位将对检测过程及结果进行监督审查。
6）检定/校准时如接触到被检定/校准单位的技术资料，供应商应保守技术和商业机密，同时不能使用被检定/校准单位技术机密进行技术开发。
7）检定校准过程中由于自身原因造成计量器具损坏的，由供应商负责赔偿，采购方有权在检定/校准服务费中扣除。
8）检定/校准时间以采购方通知的时间为准。供应商在接到采购方通知后，应当在120个工作日内完成清单内计量器具的检定/校准工作并出具检定、校准证书或张贴检定合格、校准标识。因供应商的原因，在规定时间不能完成检定/校准工作和出具证书的，供应商承担逾期责任。
9）违反国家法律法规及政府行政规章，自行承担全部刑事、民事及行政责任。
3、需提供的资料
1）本项目实行资质后审，需提供营业执照或法人证书、法定计量检定机构授权证书、CNAS证书扫描件，备注校准类项目能力证明及相关检测人员能力证明，否则资质审查不通过。
2）营业执照或事业单位法人证书复印件，加盖单位公章。
3）竞价结束前参与竞价供应商需向我院提交书面承诺书，承诺将依据《中华人民共和国计量法》“就地就近”原则，积极配合医院完成申报工作，并提供本市法定计量机构的强制检定受理申请书，待我院对承诺书内容审核确认后，双方方可签订合同。中标商须确保强制检定工作全部完成，经我院验收合格后，方可开展后续校准工作。若竞价商未能在规定时间内提供有效承诺书，我院将取消其资格，并将其列入供应商黑名单，本次中标结果将按顺序依次顺延或作废标处理。
4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不参加同一合同项下的投标承诺书。
5）参与竞价方需携带法人身份证复印件和授权人身份证原件及营业执照复印件等相关报名材料，到我院现场填写报名表。未按时报名提交材料的视为无效报价。

附件：
	器械名称
	数量（台）
	备注

	注射泵
	328
	

	输液泵
	154
	

	心脏除颤器
	32
	

	高频电刀
	16
	校准

	呼吸机
	37
	

	麻醉机
	27
	校准

	婴儿辐射保暖台
	8
	

	婴儿培养箱
	26
	

	血液透析机
	36
	

	酶标仪
	2
	

	洗板机
	1
	

	高压灭菌器
	8
	校准

	生物安全柜
	14
	

	洁净工作台
	9
	

	超低温冰箱
	15
	

	经皮黄疸测试仪
	3
	校准

	生化分析仪
	3
	

	血细胞分析仪
	7
	

	尿液分析仪
	6
	

	特定蛋白分析仪
	1
	校准

	血气分析仪
	8
	校准

	凝血分析仪
	3
	校准

	化学发光分析仪
	18
	校准

	离心机
	19
	

	生物显微镜
	15
	校准

	移液器、加样枪
	31
	检定

	PCR
	33
	

	各种箱体（恒温，干燥，冰箱）
	97
	

	X射线辐射源（移动DR）
	2
	检定

	牙片机
	1
	检定

	骨密度
	2
	

	核磁共振
	2
	校准

	超声多普勒诊断仪
	1
	

	彩色多普勒超声诊断仪
	27
	

	医用液体微流量泵
	10
	校准

	脑电图
	4
	

	母亲胎儿监护仪
	10
	

	氧气吸入器
	738
	检定

	体重秤
	54
	检定

	验光仪
	3
	检定

	镜片箱
	2
	检定

	听力计
	2
	

	心电图
	59
	检定

	多参数监护仪
	415
	检定

	血压计
	81
	检定

	CR/DR
	6
	检定

	CT
	5
	检定

	DSA
	1
	检定

	乳腺机
	1
	

	温度计
	244
	检定




