驻马店市第一人民医院东院区二次供水系统清洗
及消毒服务采购需求
一、采购内容：
   对驻马店市第一人民医院东院区二次供水系统进行清洗及消毒，质量要求：符合国家现行相关标准和规范要求，达到合格标准。
2、 供应商要求：
（1） 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
（2） 具备独立法人资格，企业营业执照合法有效且经营范围包含二次供水系统清洗及消毒服务
三、技术要求：
1、提供清洗消毒资质和清洗人员的健康证复印件。
2、根据医院用水情况，尽量避开甲方的高峰用水时间，在约定的清洗消毒时间内尽快完成任务。
3、严格按照《二次供水清洗消毒程序》规定，认真做好水池清洁、消毒工作，每季度进行一次清洗消毒工作。
3、清洗消毒完毕后，负责与市水质检测机构联系现场水祥取样、检测事宜，保证水箱水质达到国家饮用水卫生标准，并负责将市水质检测机构出具的水质检测报告送至甲方。（市水质检测机构检测人员取样时，应派人进行全程跟踪），如由于清洗水箱原因，造成的水质检测不合格，需免费重新清洗消毒，直到取得合格证为止。
[bookmark: _GoBack]4、向医院提供二次供水管理技术咨询，对不符合规范的，提出整改意见。
5、使用的消毒药物应符合卫生标准，须在清洗消毒记录上注明所使用药品名称及用量，并将所用药品的产品合格证明文件等给甲方存档。
6、经清洗消毒后，二次供水水质达到国家生活饮用水标准（GB5749-2022）要求。以市水质检测机构出具的二次供水设施清洗消毒水质检测报告证明为准。
