维 保 需 求
一、服务内容：
完成市机关办公区、市民中心消防设施设备的维保服务，时间从中标之日起10个月；主要包括：火灾自动报警系统/消防联动控制系统、消防广播系统、消防电话系统、消火栓系统、自动喷淋灭火系统等与消防相关设施的维保。
二、 服务要求：
1、维保人员拥护中国共产党的领导，政治可靠，不得参加邪教等非法组织。身体健康，50岁以下，至少具有消防行业操作证。
2、服务期间，安排专业人员每月至少一次对整个消防系统进行排查维修〔护〕，出具相应的维保报告。
3、如消防设备出现异常，在接到电话通知后，白天30分钟内、晚上1小时内，必须立即安排专业维修人员赶到现场进行维修〔护〕处理并恢复正常。并根据实际情况，填写维修〔护〕记录，双方有关人员签字后交双方分别存档。
4、进行施工人员应遵守采购方的管理制度，充分尊重采购方的意见，与采购方密切协调配合，确保施工安全。
5、在对隐蔽工作进行维修〔护〕时，尽量确保原设施，若不可避免要对原设施进行改动，由双方协调解决。
6、根据检查细则定期进行月检，同时对工程范围内的设备进行维修〔护〕检查，每次维修〔护〕检查工作完成后，分别由双方负责人签字存档。
7、在月检的维修〔护〕检查工作完成后，应做出维修〔护〕检查报告书，经由采购方现场负责人签字后存档。
8、年度维保结束前最后一个月需提供第三方出具的“建筑消防设施年度检测评估报告”。（从事建筑消防设施检测的人员，应当通过消防行业特有工种职业技能鉴定，持有高级技能以上等级职业资格证书。）
9、维保期间所有消防设备设施系统中出现需处理故障，单次单件维修费用（含设备）500元内的应做免费处理。
三、供应商资格条件：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件；投标人必须具有独立法人资格，并提供具备年检合格有效并加载统一社会信用代码的营业执照。通过“社会消防技术服务信息系统”登记企业信息，服务类型包含消防设施维护保养检测，并在人员、设备、资金等方面具有相应的专业能力（供应商提供营业执照等扫描件或复印件并出具承诺，并加盖单位公章）。
2、项目负责人要求：拟派项目负责人必须持有一级注册消防工程师证，并与供应商具有劳动合同关系，提供劳动合同和2026年1月1日以来为其缴纳的社会保险证明。
3、业绩要求：供应商自2023年1月1日以来具有单个合同建筑面积15万㎡及以上消防设施维保服务业绩3份（供应商提供合同扫描件或复印件，并加盖单位公章，合同以签订的日期为准）。
4、财务要求：财务状况良好，未处于财产被接管、冻结和破产的状态（由供应商出具承诺）。
5、信誉要求：
5.1供应商自2023年1月1日以来没有处于被责令停业、竞争谈判资格被取消状态，无骗取成交或者严重违约以及重大工程质量等问题被有关部门暂停竞争谈判资格并在暂停期内的情况（由供应商出具承诺）。
5.2供应商提供2023年1月1日以来无行贿犯罪承诺书，内容应包含供应商、法定代表人、拟派项目负责人（由供应商出具承诺）。
5.3对列入失信被执行人记录名单的供应商，拒绝参与本项目谈判活动。查询渠道：通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）“专项查询”-“失信被执行人”-跳转至“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询企业、法定代表人（查询网页须显示查询日期，查询日期在竞争谈判公告发布日期之后）。
6、其他要求：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的竞争谈判（由供应商出具承诺）。
7、本项目不接受联合体谈判，成交供应商不允许转包和分包。
[bookmark: _GoBack]8、有投标意向的供应商必须派项目负责人携带《一级注册消防工程师证》、法人授权委托书及以上证明原件于2026年7月16日下午15：00-16：00与我单位联系，进行实地勘察现场，否则报价无效。将招标所需材料于2026年7月17日上午12点前送至驻马店市泰山路529号广泰大厦3楼后勤服务科。
