确山县第七小学墙裙维修工程招标公告

一、项目基本信息

1. 项目名称：确山县第七小学教学楼、走廊墙裙维修改造工程

2. 招标人：确山县第七小学

3. 工程地点：确山县第七小学校内各教室、走廊、楼梯间

4. 资金来源：学校维修专项资金，资金已落实

5. 招标控制价：人民币￥13200元（大写：壹万三千二百元），投标报价高于限价按废标处理。

6. 承包方式：包工、包料、包清运、包安全、包验收、包质保

7. 计划工期：6日。

8. 质量标准：符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210，合格标准；板材环保达E1级，阻燃、耐擦洗、防撞，适合校园使用。

二、施工内容

1. 原有破损、空鼓、脱落墙裙全部拆除，垃圾集中清运出场；

2. 墙面基层铲除、找平、防潮处理，开裂、掉粉墙面修补；

3. 全屋统一安装瓷片墙裙，标准高度1.2米，配套阴阳角、收边、收口型材；

4. 墙面缝隙打胶密封，完工现场全面清洁、成品保护；

5. 完工校方整体验收，质保期内免费维修。

三、投标人资格要求

1. 具有独立法人资格，有效营业执照，经营范围含建筑装饰装修工程；

2. 具备建筑装修装饰工程施工能力，有同类校园维修施工经验；

3. 近3年至少1项学校墙裙、墙面维修相关业绩（合同复印件佐证）；

4. 施工队伍稳定，无安全事故、拖欠农民工工资不良记录；

5. 未列入失信被执行人、政府采购严重违法失信名单；

6. 本项目不接受联合体投标，禁止转包、违法分包。

四、招标文件获取

1. 获取时间：2026年7月21日（工作日8:30-11:30，15:00-17:00）

2. 获取地点：学校后勤管理办公室

3. 领取资料：经办人身份证、单位介绍信、营业执照复印件（加盖公章）

4. 踏勘现场：投标人自行入校查看现场，统一答疑时间：2026年7月21日，逾期不予答疑

五、投标文件递交

1. 投标截止/开标时间：2026年7月21日 17时30分

2. 递交地点：学校行政楼会议室

3. 要求：投标文件密封完好，逾期送达、资质不全文件一律拒收；投标人代表到场参加开标。

六、评标方式

采用综合评分法，评审维度：投标报价、施工方案、校园降噪防尘保障措施、同类业绩、材料环保品质、质保服务、工期承诺，综合得分第一为中标候选人。

七、质保及施工要求

1. 整体质保1年，质保期内板材变形、脱落、开胶、开裂，中标方48小时内到场免费更换维修；

2. 所有墙裙板材、胶水、辅料提供产品检测报告，校方有权抽样复检；

3. 施工采取防尘、降噪措施，损坏门窗、教学设施、墙面照价赔偿；

4. 施工垃圾日产日清，完工无残留、无异味。

八、公告发布

本公告在校内公示栏、学校官网发布，公告期限1个工作日。

九、联系方式

招标人：确山县第七小学
联系人：胡老师

联系电话：15890710416

确山县第七小学

2026年7月20日