平舆县人民医院介入手术室应急供电系统更换电池及维修项目
项目概况：
介入手术室应急供电系统主机2015年装机至今，经现场巡查介入手术室UPS 主机运行异常，停电后不能正常工作;蓄电池组 2020年投运至今，电容量严重缩减，停电延时不能满足需求。
维护项目如下:
1、更换应急供电系统专用铅酸免维护蓄电池60节。
2、易事特EA89120主机系统维修。
要求实施后使现有系统恢复如初，达到原有效果。
项目预算：70000元。
质保期限：叁年。
其他要求：
1、投标人具备独立法人资格及有效的营业执照；须具备相应的资质要求。
2、技术负责人需具备所投产品厂家培训后发放的服务工程师证书；以确保给项目提供后续的技术服务保障。
3、投标人投标前需要对需方设备做实施检查，必须具备对设备有维修运维的技术能力。
4、参与竞价的供应商需联系我方后勤管理科工作人员到实地进行现场沟通，否则视为无效竞价，不具备相关要求参与竞标或报价明显低于成本的供应商视为恶意竞价，采购人有权予以废标并重新开展竞价活动，同时将上报问题并追究相关责任。参与竞价的供应商或委托人在提交材料时需附个人身份证复印件并在投标材料上签字确认。
5、供应商须具备与本项目相匹配的专业技术能力及相应资质证书，且项目负责人须具有同类项目实施经验；所提供产品或服务须符合国家现行标准及行业规范，严禁使用假冒伪劣、未经认证或存在安全隐患的材料；所有报价均应为含税全包价，包含运输、安装、调试、培训、售后等全部费用。	
6、企业信用查询：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购[2016]15号的规定，对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单（现重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与本项目政府采购活动（查询渠道：“中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn/shixin/）”查询：失信被执行人名单；“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询：重大税收违法案件当事人名单（现重大税收违法失信主体名单）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询：政府采购严重违法失信行为记录名单）；若在竞标后查询到供应商有相关负面信息的，则该供应商为无效供应商。
7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不参加同一合同项下的投标承诺书。
